Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний)

# по материалам проектной документации по объекту:

# «Полигон отходов (ПО и ТБО) на Песчаном месторождении»

пгт. Октябрьское, ХМАО - Югра						                «19» июля 2016 г.

# Место проведения: актовый зал администрации Октябрьского района, ул. Калинина, 39,         пгт. Октябрьское, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область.

# Время проведения: 18:15 часов

На общественных слушаниях присутствовали:

Председатель слушаний: Хромов Н.В., заместитель главы администрации Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского района.

Представитель заказчика ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР»: Дроздов Валерий Леонидович.

Представитель исполнителя работ ЗАО «Гипронг-Эком»: Семенова Ксения Владимировна.

Секретарь слушаний: Долингер Е.А., специалист-эксперт отдела по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района.

# Выполнение требований по информированию общественности

Слушания проводились на основании требований следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

Извещение о проведении общественных обсуждений и информация о порядке ознакомления с проектной документацией по объекту «Комплекс для подогрева нефти и утилизации осадка биологической очистки сточных вод на Песчаном месторождении» опубликована в официальных источниках средств массовой информации:

- федерального уровня в газете «Российская газета» № 129 (6997) от 16.06.2016.

- регионального уровня в газете «Новости Югры» № 63 (19092) от 16.06.2016.

- местного уровня в газете «Октябрьские вести» № 46 (1064) от 16.06.2016.

Проектная документация  находилась в свободном доступе для ознакомления по адресам:

- ул. Ленина, д. 42, кабинет 4, пгт. Октябрьское, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Тюменская область;

- ул. Михаила Знаменского, д. 1, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область.

# Задачи слушаний

- Представление информации о возможном воздействии объекта на окружающую среду.

- Обсуждение мер по снижению неблагоприятных воздействий в процессе строительства и эксплуатации объекта проектирования.

- Выявление общественного мнения заинтересованных сторон общественности, интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в реализации намечаемой деятельности или которая проявила свой интерес к процессу оценки воздействия на окружающую среду рассматриваемого объекта.

# Информация по обсуждаемому проекту

На слушаниях представлена следующая документация и наглядные материалы:

1. Проектная документация

2. Демонстрационные материалы.

Краткое изложение выступления К.В. Семеновой – представителя генеральной проектной организации ЗАО «Гипронг-Эком»:

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование, Отчёта по результатам инженерных изысканий, проектной документации лесного участка (АНТО).

Проектируемый Полигон ПО и ТБО расположен в Октябрьском районе ХМАО-Югра Тюменской области на территории Песчаного месторождения на землях Территориального отдела-Октябрьское лесничество Ендырского участкового лесничества.

Основная задача комплекса объектов на площадке полигона сводится к приемке, обезвреживанию и сортировке отходов для их дальнейшей переработки, с последующей изоляцией (захоронением) с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. Захоронению предшествует централизованный сбор, транспортировка спецтранспортом от мест временного складирования (специально оборудованных площадок) на полигон.

Природоохранные мероприятия в проектной документации разработаны при строительстве:

- полигона отходов (ПО и ТБО);

- газопровода попутного нефтяного газа;

- подъездной дороги;

- линии электропередачи 6 кВ.

Все проектируемые объекты (полигон отходов, трасса газопровода к полигону отходов, трасса автодороги к полигону отходов, трасса ВЛ-6кВ к полигону отходов) не попадают в ВОЗ и ПЗП водных объектов.

Особо охраняемые природные территории  регионального и местного значения отсутствуют на участке строительства.

На территории размещения проектируемого объекта водно-болотные угодья международного значения отсутствуют.

Объект не находится в границах территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в ХМАО-Югре.

На территории земельного участка объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не имеются. Все подтверждающие справки прилагаются к разделу ПМООС!!!

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого полигона в атмосферный воздух будут выбрасываться вредные вещества 27-ми  и 23-х наименований.

Анализ результатов расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере показывает, что при эксплуатации сооружений на площадке проектируемого полигона ТБО и ПО на Песчаном месторождении максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (500 м)  не превышают  ПДКм.р.

Ближайший населенный пункт – пгт. Октябрьское - находится в 29 км от района работ и не попадает в зону влияния выбросов от проектируемых объектов.

На питьевые нужды обслуживающего персонала на полигоне используется бутилированная (заводского разлива) вода питьевого качества.

Вода на хозяйственные нужды привозится с установки водоподготовки г. Нягань.

Хозяйственно-бытовые стоки собираются в подземные емкости – выгреба, из которых, вывозятся на очистные сооружения полной биологической очистки ДНС «Песчаное», принадлежащей Заказчику.

Источником производственного водоснабжения (6,013 м3/сут.) для площадки полигона является подземная вода существующих артезианских скважин на водозаборе ДНС «Песчаное».

Производственные стоки вывозятся на очистные сооружения пластовой воды ДНС «Песчаное».

Для строительства и эксплуатации проектируемых объектов предусматривается аренда лесного участка  - 15,9890 га:

В границах ранее арендованных участков – 3,5270 га.

Вновь арендованные участки – 12,4620 га

Земельный участок, предоставленный для размещения площадки полигона, расположен на вновь арендованной территории площадью 9,2330 га на период эксплуатации объекта.

На полигоне промышленных и твердых бытовых отходов предусматривается строительство:

амбара нефтесодержащего грунта (поз. 39 по генплану), объемом 3132,6 м3, глубиной 1,6 м (из расчета накопления в нем отходов в течение одного месяца);

амбара обезвреженных отходов (поз. 43), объемом 2978 м3, глубиной 1,6 м (из расчета накопления в нем отходов в течение одного месяца);

амбара нефтесодержащего снега (поз. 41), объемом 100 м3, глубиной 1 м (из расчета накопления в нем отходов в течение пяти месяцев);

амбара – отстойника (поз. 42), объемом 100 м3, глубиной 1,25 м;

амбара ТБО и ПО (поз. 40) объемом 41 м3, глубиной 1 м (из расчета накопления в нем отходов в течение одного месяца);

амбара складирования золы (поз. 44), объемом 2844 м3, глубиной 2 м (из расчета захоронения в нем обезвреженных отходов (золы) в течение 18 лет).

Проектом предусмотрено разделение амбара складирования золы (поз. 44) на 3 этапа строительства:

1 этап строительства – V=474 м3 (из расчета захоронения обезвреженных отходов (золы) в течении 3 лет);

2 этап строительства – V=1106 м3 (из расчета захоронения обезвреженных отходов (золы) в течении 7 лет);

3 этап строительства – V=1264 м3 (из расчета захоронения обезвреженных отходов (золы) в течении 8 лет);

Для предотвращения попадания в почву и грунтовые воды отходов производства в амбарах предусмотрен противофильтрационный экран. Противофильтрационный экран запроектирован в соответствии с п.2.1 и п.2.5 СН 551-82 и состоит из полотна «Нетма-Теплонит» (ТУ 8397-002-34559380-05; промежуточный слой – полиэтиленовая пленка толщиной 300 мкр.) в один слой с нахлестом 0,15 м. На полотно «Нетма-Теплонит» укладывается защитно-прижимной слой (песок) толщиной 0,50 м.

Для обеспечения сохранности противофильтрационного экрана, при работе производственной техники, по дну амбара нефтесодержащего грунта (поз. 39), амбара обезвреженных отходов (поз. 43), амбара нефтесодержащего снега (поз. 41) , амбара – отстойника (поз. 42) и амбара ТБО и ПО (поз. 40), на защитно-прижимной слой, укладываются сборные железобетонные плиты. По откосам амбаров укладываются бетонные плитки.

Амбар нефтесодержащего снега и амбар – отстойник соединены между собой металлической трубой диаметром 325 мм. На откосной части, вокруг трубы, укладывается монолитный бетон.

Для герметизации амбаров нефтесодержащего грунта и обезвреженных отходов в районе дренажного приямка укладывается гидроизоляционный материал БЕНТОМАТ с засыпкой его фильтрационным слоем из щебня фракции 40-70 мм толщиной 0,25 м.

Перечень поступающих отходов на полигон для утилизации в год:

•	Буровые;

•	Промышленные нефтесодержащие отходы (в период эксплуатации);

•	Промышленные отходы (в период эксплуатации);

•	Бытовые отходы (в период эксплуатации).

При закрытии полигона (после окончания срока его эксплуатации) проводится рекультивация  в следующем порядке:

- засыпка амбаров до проектных отметок;

- планировка всей территории рекультивируемого полигона;

- нанесение торфо-песчаной смеси на поверхность рекультивируемого участка;

- внесение удобрений  и посев трав – для укрепления откосов;

- посадка саженцев сосны на площадке полигона.

Любая хозяйственная деятельность связана с образованием определенного количества производственных и бытовых отходов, которые являются потенциальными загрязнителями окружающей среды.

Проектом предусмотрены затраты на реализацию природоохранных мероприятий.

Проектом предусмотрены затраты на арендную плату за землю и затраты на возмещение ущербов лесному хозяйству.

Плата за выбросы вредных веществ в атмосферу в процессе строительства эксплуатации  проектируемого Полигона.

Плата за размещение отходов в период строительства и эксплуатации.

Для оценки воздействия Полигона ТБО и ПО на окружающую природную среду предусмотрены контрольные и фоновые пункты мониторинга состояния атмосферного воздуха и снежного покрова, подземных вод, почв и грунтов, предусмотрен ландшафтный мониторинг и мониторинг размещения отходов.

Для контроля за состоянием подземных и грунтовых вод в зоне воздействия объектов предусмотрена организация пунктов контроля (наблюдательные скважины), которые располагают в направлении движения подземных пресных вод.

Для контроля за состоянием подземных вод на полигоне ТБО и ПО с амбарами предусматривается 12 наблюдательных скважин (схема пунктов мониторинга).

ОАО НПЦ «Мониторинг» (г. Ханты-Мансийск) в течение ближайших дней выдаёт гидрогеологическое заключение о пригодности рассматриваемого земельного участка под размещение Полигон ПО и ТБО.

Вопросы участников слушаний

Вопросов от участников слушаний не поступило.

Итоги общественных слушаний (обсуждений):

- Общественные слушания (обсуждения) по объекту «Полигон отходов (ПО и ТБО) на Песчаном месторождении» состоялись и проведены в соответствии с действующим законодательством.

- Проектная документация «Полигон отходов (ПО и ТБО) на Песчаном месторождении» согласовывается для реализации.

Неотъемлемой частью протокола являются следующие приложения:

Приложение № 1 Лист регистрации участников общественных обсуждений (публичных слушаний) по материалам проектной документации  по объекту «Полигон отходов (ПО и ТБО) на Песчаном месторождении» на 2 листах.

Приложение № 2  Журнал регистрации замечаний и предложений, поступивших от участников общественных обсуждений  (публичных слушаний) по материалам проектной документации по объекту «Полигон отходов (ПО и ТБО) на Песчаном месторождении» на 2 листах.

Приложение № 3 Копии информационных сообщений о проведении общественных обсуждений на 3 листах.

Подписи

| Председатель слушаний: | Н.В. Хромов | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Представитель заказчика ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР»: | В.Л. Дроздов | ____________________ |
| Представитель исполнителя работ ЗАО «Гипронг-Эком»: | К.В. Семенова | ___________________ |
| Секретарь общественных слушаний: | Е.А. Долингер | ____________________ |