Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 30 апреля 2013 г. N 28307

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 8 февраля 2013 г. N 61н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДКИ САНИТАРНОЙ

СУМКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В соответствии с [пунктом 5.2.12](consultantplus://offline/ref=A7424AF59BBAFAB65029253552D71320BF064F91375E88E462F1239B897548B02DCEE0D07DEA67BDN1WCK) Положения о Министерстве здравоохранения Российское Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:

1. Утвердить требования к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны согласно [приложению](#P30).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2013 года.

Министр

В.И.СКВОРЦОВА

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 8 февраля 2013 г. N 61н

ТРЕБОВАНИЯ

К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДКИ САНИТАРНОЙ

СУМКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование медицинских  изделий | Форма выпуска  (размер) | Кол-во, не  менее |
| 1 | Медицинские изделия для временной остановки наружного  кровотечения и наложения повязок | | |
| 1.1 | Бинт марлевый медицинский  стерильный | 5 м x 10 см | 5 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский  стерильный | 7 м x 14 см | 3 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский  нестерильный | 5 м x 5 см | 3 шт. |
| 1.4 | Жгут кровоостанавливающий | матерчато-  эластичный | 2 шт. |
| 1.5 | Лейкопластырь бактерицидный | не менее  1,9 см x 7,2 см | 5 шт. |
| 1.6 | Лейкопластырь рулонный | не менее 2 см x 5 м | 2 шт. |
| 1.7 | Пакет перевязочный  медицинский стерильный |  | 5 шт. |
| 1.8 | Салфетка антисептическая из  нетканого материала с  перекисью водорода | не менее  12,5 см x 11,0 см | 5 шт. |
| 1.9 | Салфетка марлевая  медицинская стерильная | не менее  14 см x 16 см, N 10 | 2 шт. |
| 1.10 | Салфетка марлевая  медицинская стерильная | не менее  45 см x 29 см, N 5 | 1 шт. |
| 1.11 | Средство перевязочное  гелевое для инфицированных  ран стерильное с  антимикробным и  обезболивающим действием | салфетка, не менее  20 см x 24 см | 3 шт. |
| 1.12 | Средство перевязочное  гемостатическое стерильное  на основе цеолитов или  алюмосиликатов кальция и  натрия или гидросиликата  кальция | не менее 50 г | 3 шт. |
| 1.13 | Средство перевязочное  гидрогелевое противоожоговое  стерильное с охлаждающим и  обезболивающим действием | салфетка, не менее  20 см x 24 см | 3 шт. |
| 2 | Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации | | |
| 2.1 | Устройство для проведения  искусственного дыхания "рот-  устройство-рот" одноразовое  пленочное |  | 2 шт. |
| 3 | Медицинские изделия для проведения иммобилизации | | |
| 3.1 | Повязка разгружающая для  верхней конечности |  | 4 шт. |
| 4 | Медицинские изделия для местного охлаждения | | |
| 4.1 | Пакет гипотермический |  | 3 шт. |
| 5 | Прочие медицинские изделия | | |
| 5.1 | Маска медицинская  нестерильная трехслойная из  нетканого материала с  резинками или с завязками |  | 5 шт. |
| 5.2 | Ножницы для разрезания  повязок по Листеру | с дополнительным  элементом для  быстрого разрыва  повязок | 1 шт. |
| 5.3 | Очки или экран защитный для  глаз |  | 1 шт. |
| 5.4 | Перчатки медицинские  нестерильные, смотровые | не менее M | 20 пар |
| 5.5 | Покрывало спасательное  изотермическое | не менее  150 см x 200 см | 1 шт. |
| 5.6 | Салфетка антисептическая из  нетканого материала  спиртовая | не менее  12,5 см x 11,0 см | 20 шт. |
| 5.7 | Салфетка из нетканого  материала с раствором  аммиака | не менее  12,5 см x 11,0 см | 3 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прочие средства | | |
| 6.1 | Английская булавка стальная  со спиралью | не менее 38 мм | 10 шт. |
| 6.2 | Блок бумажных бланков | не менее 30 листов,  размер не менее A7 | 1 шт. |
| 6.3 | Карандаш |  | 1 шт. |
| 6.4 | Маркер перманентный черного  цвета |  | 1 шт. |
| 6.5 | Мешок полиэтиленовый с  зажимом | не менее  20 см x 25 см | 5 шт. |
| 6.6 | Рекомендации с пиктограммами  по использованию медицинских  изделий укладки для оказания  первой помощи санитарной  сумки |  | 1 шт. |
| 6.7 | Санитарная сумка |  | 1 шт. |

Примечания:

1. Укладка санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны (далее - укладка) подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

2. Медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиям укомплектовывается укладка, не подлежат замене медицинскими изделиями других наименований.

3. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования укладку необходимо пополнить.

4. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

5. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом ([подпункт 6.5](#P150) настоящих требований).

6. Количество медицинских изделий укладки в соответствии с настоящими требованиями рассчитано на проведение мероприятий по оказанию первой помощи 20 пострадавшим.