[image: image2.jpg]HoHCoTouT v

TCPPHTOPHATEHAFO ILTAKHPOBAHMS




ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»


Муниципальное образование

сельское поселение КАРЫМКАРЫ

(п. Карымкары, п. Горнореченск)

Генеральный план

ПОЛОЖЕНИЕ о территориальном планировании



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРЫМКАРЫ

Генеральный план

ПОЛОЖЕНИя О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ





Омск 2007













СОДЕРЖАНИЕ:

71
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


102
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.


102.1
Цели территориального планирования


102.2
Задачи территориального планирования


102.2.1
Задачи пространственного развития


122.2.2
Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства


132.2.3
Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды


142.2.4
Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


142.2.5
Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории


142.2.6
Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана


153
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.


153.1
Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры


153.2
Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства


153.2.1
Жилые зоны


163.2.2
Общественно-деловые зоны


163.2.3
Рекреационные зоны


173.3
Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства


173.3.1
Развитие и размещение объектов жилья и социально значимых объектов


213.3.2
Развитие и размещение объектов производственной сферы


213.3.3
Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры


223.3.4
Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры


243.4
Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов


243.4.1
Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха


253.4.2
Мероприятия по охране водных объектов


263.4.3
Мероприятия по охране и восстановлению почв


273.4.4
Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод


273.5
Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий


273.5.1
Мероприятия по озеленению населенного пункта


273.5.2
Мероприятия по санитарной очистке территории


283.6
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


28Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:


29Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера:


293.7
Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана


304
Земельные ресурсы


304.1
Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли поселений


325
ПРИЛОЖЕНИЯ




1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о территориальном планировании сельского поселения Карымкары Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа–Югры (далее – Положение) подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана сельского поселения Карымкары (далее – поселение), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование территории поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и окружным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Генеральный план поселения подготовлен в рамках комплексного проекта по разработке градостроительной документации муниципального образования Октябрьский район, включающего в себя также проект плана реализации генерального плана, документацию по планировке территории (проекты планировки и межевания), проект правил землепользования и застройки.

При подготовке генерального плана поселения были учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития поселения, а также мероприятия по строительству объектов капитального строительства на территории поселения, предусмотренные в Законах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

1) Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 ноября 2005 г. №103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на 2005-2014 годы»;

2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 декабря 2005 г. №154-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры» на 2006-2007 годы»;

3) Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 декабря 2005 г. №152-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийском автономном округе-Югры» на 2006-2007 годы»;

4) Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 декабря 2005 г. №151-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры» на 2006-2007 годы»;

5) Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26 декабря 2005 г. №148-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Дети Югры» на 2006-2010 годы»;

6) Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 декабря 2003 г. №82-оз «О программе государственной поддержки малого предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе на 2004-2010 годы». 

4. Основные задачи генерального плана поселения:

1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения в целом и населенных пунктов, входящих в состав поселения в частности, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения и населенного пункта, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

5. Генеральный план поселения  устанавливает: 

1) функциональное зонирование территории поселения; 

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и  общественно-деловых  центров;

3) направления развития различных типов  жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

6. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2027 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и округе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.  

7. Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образования сельского поселения Карымкары на основании плана реализации генерального плана поселения, разработанного в соответствии с градостроительным законодательством и утверждаемого главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

8. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.
2.1 Цели территориального планирования 

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

· обеспечения устойчивого развития поселения;

· формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

· сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

· развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

· формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям,  установленным действующим законодательством

2.2  Задачи территориального планирования

2.2.1 Задачи пространственного развития

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя  ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

· обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

· увеличение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского района в целом, и поселений в частности, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

· создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

· усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развития улично-дорожной сети;

· создание условий для полноценной рекреации, разнообразных видов отдыха, занятий спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенного пункта: 

· совершенствование пространственной структуры территории поселения и населенного пункта;

· регенерация и развитие жилых территорий;

· развитие  зоны общественного  центра  и  объектов со​циальной  инфраструктуры;

· реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенного пункта.

2.2.1.1 Совершенствование пространственной структуры территории населенного пункта
· переход развития населенного пункта к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;
·  сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного карка​са, формируемого системой зеленых массивов и долин рек, и образующего природоох​ранную и рекреационную функциональную подсистему территории поселения;
· структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.
2.2.1.2  Развитие   общественного  центра  и  объектов со​циальной  инфраструктуры
· развитие комплекса социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка — здравоохранения, образования, культуры, религии, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;
·  организация деловых зон, включающих  гостиницы, объекты досуга, обслуживания и торговли;

· формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

2.2.1.3 Реконструкция и развитие жилых территорий
· увеличение градостроительной емкости жилых территорий населенного пункта путем освоения внутрипоселковых территориальных резервов за счет реконструкции и уплотнения существующих жилых территорий;
· формирование жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;
· формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющее запросам различ​ных групп потребителей;
· увеличение объемов комплексной реконструк​ции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхо​го жилищного фонда;

· вынос с территории жилых кварталов объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий.
2.2.1.4 Реорганизация и развитие производственных территорий
· полная или частичная реорганизация с изменением функционального использования производст​венных территорий, сохранение функции которых несовместимо с градостроительными, экономиче​скими, санитарно-гигиеническими требованиями, с последующим использованием указанных терри​торий для жилищного, общественно-делового строительства;

· комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры.

2.2.2 Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства
2.2.2.1 Социальная инфраструктура

· развитие комплекса социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка — здравоохранения, образования, культуры, религии, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;
·  организация деловых зон, включающих  объекты досуга, обслуживания и торговли;

· формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

2.2.2.2 Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

· создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

· реализация внешних транспортных связей путем интеграции в федеральные транспортные сети;

· повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. 

2.2.2.3 Инженерная инфраструктура
· предоставление качественных коммунальных услуг за счет развития инженерных систем, по следующим направлениям:

· создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

· развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

2.2.3 Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

· атмосферного воздуха;

· поверхностных и подземных вод;

· почв, растительности и животного мира.

2.2.4 Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

· обеспечение инженерной защиты застроенной части населенного пункта и инженерная подготовка планируемых к освоению территорий;

· снижение риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.2.5 Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории
· создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса населенного пункта;

· обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории населенного пункта.

2.2.6 Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

· координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

· обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

· разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

· внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории населенного пункта для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов). 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.
3.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

В основу  планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации. Генеральным планом предлагается:

· переход развития населенного пункта к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

· повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

· развитие и совершенствование сложившегося центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания; 

· структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

· сохранение и развитие природно-ландшафтного карка​са, образующего природоох​ранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

3.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства
3.2.1 Жилые зоны

Для создания комфортной среды жизнедеятельности населенного пункта генеральным планом предусмотрено: 

· увеличение градостроительной емкости жилых территорий путем реконструкции существующих жилых территорий за счет сноса ветхого, не соответствующего современным эстетическим и техническим требованиям, жилья;

·  упорядочения транспортного каркаса застроенной территории;

· дальнейшее формирование  жилых комплексов, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

· формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различ​ных групп населения;

· увеличение объемов благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидации аварийного и ветхо​го жилого фонда;

·  ликвидация (вынос, перепрофилирование) с жилых территорий объектов, оказывающих негативное воздействие и несоответствующих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

3.2.2 Общественно-деловые зоны

С целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения генеральным планом закреплено:

· развитие объектов социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка — здравоохранения, образования, культуры, религии, торговли, досуга и рекреации;

· формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

3.2.3 Рекреационные зоны

Мероприятиями генерального плана в сфере охраны природы являются:

· сохранение ландшафтного и биологического своеобразия природных комплексов;

· устранение признаков деградации и нарушений ландшафта и растительности на природных территориях;

· ликвидация на территориях природного комплекса объектов, не отвечающих требованиям охраны и использования указанных территорий;

· формирование целостной системы природного комплекса населенного пункта, объединяющей отдельные благоустроенные территории непрерывной сетью зеленых полос.

3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
3.3.1 Развитие и размещение объектов жилья и социально значимых объектов

3.3.1.1 Жилище
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, окружного закона «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на 2005 - 2015 годы» и приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Октябрьского района» генеральным планом предусматривается:

1) разработка и реализация муниципальной целевой программы «Расселение и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда сп. Карымкары Ханты-Мансийского  автономного округа на 2007-2027 годы» в разрезе населенных пунктов, направленной на:

П. Карымкары
· распределение сноса жилья, суммарной общей площадью 9,992 тыс. м2 (113 домов, или 50% от общего существующего жилищного фонда) по проектным периодам в рамках расчетного срока:

1 очередь (2007-2012гг.) – 2,79 тыс. кв. м. (28% от общего объема сносимого жил. фонда); 

2 очередь (2013-2017гг.)– 2,47 тыс. кв. м (24%); 

3 очередь (2018-2027гг.)– 4,7 тыс. кв. м (48%). 

К сносу запланированы: 44 индивидуальных, 49 двухквартирных, и 20 многоквартирных жилых домов. 

П. Горнореченск

· распределение сноса жилья, суммарной общей площадью 3,49 тыс. м2 (39 домов, или 70% от общего существующего жилищного фонда) по проектным периодам в рамках расчетного срока:

1 очередь (2007-2012гг.) – 0,5 тыс. кв. м. (14% от общего объема сносимого жил. фонда); 

2 очередь (2013-2017гг.)– 1 тыс. кв. м (29%); 

3 очередь (2018-2027гг.)– 1,98 тыс. кв. м (57%). 

К сносу запланированы: 5 индивидуальных, 25 двухквартирных и 9 многоквартирных жилых домов. 

· обеспечение переселения жителей ликвидируемого жилищного фонда с предоставлением жилья по установленным нормам.

П. Карымкары
· ввод в эксплуатацию за период расчетного срока 10,655 тыс. м2 общей площади жилищного фонда (133 индивидуальных дома);

· увеличение уровня средней жилищной обеспеченности до 20 м2/чел. (на 3 м2/чел)

· распределение нового жилищного строительства по периодам:

2007-2012 гг.     25% - 2723 кв.м. – 34 дома; 

2013-2017 гг.     30% - 3204 кв.м. – 40 домов; 

2018-2027 гг.     45% - 4724 кв.м. – 59 домов.

П. Горнореченск

· ввод в эксплуатацию за период расчетного срока 3,9 тыс. м2 общей площади жилищного фонда (34 индивидуальных и 4 двухквартирных дома);

· увеличение уровня средней жилищной обеспеченности до 25 м2/чел. (на 4 м2/чел)

· распределение нового жилищного строительства по периодам:

2007-2012 гг.     14% - 544 кв.м. – 5 домов; 

2013-2017 гг.     32% - 1248 кв.м. – 11 домов; 

2018-2027 гг.     54% - 2112 кв.м. – 22 дома.

Такое распределение позволит своевременно заменять ликвидируемый жилищный фонд и привлекать в сферу жилищного строительства частных инвесторов.

· создание условий для строительства индивидуальных жилых домов;

· повышение плотности застройки жилых кварталов населенного пункта путем упорядочивания линии застройки; 

· использование различных типов застройки: одноэтажных индивидуальных и двухквартирных жилых домов.

3.3.1.2 Образование
Уровень социально-экономического развития муниципального образования во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

Генеральным планом в п. Карымкары предусмотрено строительство детского сада на 55 мест, дома творчества на 21 место, а также снос 1 корпуса детского сада на 18 мест. Кроме того, предполагается организация учебно-производственного комбината в действующей школе.

В п. Горнореченск для размещения детского дошкольного учреждения на 20 мест (взамен ликвидируемого детского сада по улице Лесная, 23), внешкольных учреждений на 4 места и учебно-производственных комбинатов на 3 места запроектировано строительство пристроенного здания к существующей МОУ «Горнореченская общеобразовательная школа» по ул. Речная. 

3.3.1.3 Здравоохранение
Эффективность работы системы здравоохранения в первую очередь отражается на демографической ситуации в поселении и обеспечивает сохранение и укрепление здоровья населения. 
Генеральным планом в п. Карымкары предусмотрено строительство здания пункта скорой помощи на 1 автомобиль и молочной кухни, а также строительство нового здания больницы и снос старого.

В п. Горнореченск предусмотрено строительство здания ФАП на 8 посещений в смену совмещенного с молочной кухней с раздаточным пунктом на 20 порций в сутки на ребенка до года и станцией скорой медицинской помощи на 1 автомобиль взамен ликвидируемого здания ФАП.

3.3.1.4 Культура и искусство

Осуществление идеи достижения высокого качества жизни населения развивающегося поселения требует обратить внимание не только на эстетический облик, качество жилища, высокий уровень торгово-бытового сервиса, но прежде всего, на уровень его культурной жизни.

Исследования показывают, что концентрация в населенном пункте  социально-культурного потенциала способствует его экономическому развитию. Богатство культурной жизни имеет первостепенное значение для воспитания и становления человека, формирования его мировоззрения.

Генеральным планом в п. Карымкары предусмотрен снос старого клуба и строительство дома культуры на 330 мест с библиотекой на 7,5 тыс. экземпляров и часовни.

В п. Горнореченск генеральным планом предусмотрено строительство общественного центра, предполагающего размещение спортивно-оздоровительного центра, гостиницы на 2 места, КБО на 2 рабочих места, библиотеки на 1,4 тыс. экземпляров, клуба на 65 мест.  Строительство данного объекта предусмотрено взамен ликвидируемого клуба по ул. Лесная. Так же около здания общественного центра предусмотрено строительство церкви.

3.3.1.5  Физическая культура и спорт
Учреждения физкультуры и спорта имеют огромное значение в поддержании и укреплении здоровья жителей.

Генеральным планом в п. Карымкары предусмотрено строительство базы отдыха. Кроме того, в новом здании дома культуры предусматривается спортивный зал площадью пола 162 кв.м.

В п. Горнореченск запланировано размещение спортивного зала с площадью пола 162 м2.

3.3.1.6 Объекты обслуживания населения

Формирование комплекса по оказанию услуг населению направлено на развитие малого бизнеса в сфере торговли (сети магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров), общественного питания, бытового, коммунального, финансово-кредитного, транспортного обслуживания

На расчетный срок реализации генерального плана запланировано строительство:

П. Карымкары
· здания бани (на 8 мест), КБО (на 8 рабочих мест), химчистки (на 4 кг вещей в смену) и прачечной (на 67 кг белья в смену).

· гостиницы на 15 мест;

· столовой на 45 мест;

· здания милиции, отделения сберегательного банка (на 1 операционное место), почты и узла связи;

· пожарного депо на 1 автомобиль;

· гаража;

· двух эллингов;

· АЗС.

Генеральным планом предусматривается снос одного магазина.

П. Горнореченск

· двух магазинов суммарной торговой площадью 200 м2 (снос существующего магазина-пекарни);

· кафе-закусочной на 10 мест;

· почты совмещенной с отделением сбербанка и АТС взамен перепрофилируемого в жилой дом узла связи;

· бани на 2 места совмещенной с прачечной на 15 кг. белья в смену и химчисткой на 1 кг. вещей в смену, взамен ликвидируемой бани по улице Речная,11;

· конторы ЖКХ, взамен ликвидируемой конторы ЖКХ по ул. Речная;

Кроме того, генеральным планом предусматривается перепрофилирование гаража боксового типа по ул. Лесная в пожарного депо на 1 автомобиль.

3.3.1.7  Управление и бизнес

С целью совершенствования организации и развития сферы управления генеральным планом в п. Карымкары предусмотрен снос старого здания администрации и строительство нового здания администрации, здания лесничества, здания лесхоза и двух административных зданий.

3.3.2 Развитие и размещение объектов производственной сферы
В целях обеспечения устойчивого экономического развития сп. Карымкары и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено строительство следующих объектов:

П. Карымкары
· пункта приема рыбы у населения со складом;

· кирпичного завода (3 здания);

· фермы (3 здания).

П. Горнореченск
· пункта приема и закупа рыбы у населения.

3.3.3 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

3.3.3.1 Внешний транспорт

п. Карымкары

Основным изменением во внешних транспортных связях является намеченное строительство автомобильной дороги Октябрьское – Горнореченск с последующим выходом на п. Урманный и далее на г. Ханты-Мансийск. Данная автомобильная дорога наладит круглогодичное транспортное сообщение между населенными пунктами и обеспечит доступ населения к таким важным объектам транспорта как аэропорт г. Нягань и аэропорт г. Ханты-Мансийск, а также железнодорожный вокзал г. Нягань. Кроме этого предусмотрен вынос вертолетной площадки в восточном направлении на 850 м от жилой застройки, строительство автозаправочной станции с восточной стороны на въезде в поселок, а также причала в западной части.
п. Горнореченск
Основным изменением является намеченное строительство автомобильной дороги Октябрьское – Горнореченск. Данная дорога обеспечит круглогодичное транспортное сообщение п. Горнореченск с районным центром п.г.т. Октябрьское. Кроме этого предусмотрен вынос вертолетной площадки в южном направлении на 250 м.
3.3.3.2 Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети п. Карымкары, п. Горнореченск путем реализации мероприятий по реконструкции  существующих  и строительству новых улиц и дорог:

· реконструкция основных улиц и дорог на территории поселка;

· строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

П. Карымкары
Для пешеходного движения  проектом предусмотрено устройство тротуаров. Вдоль основных улиц в качестве покрытия предлагается сборный железобетон, а вдоль второстепенных улиц деревянный настил.

Размещение личного автотранспорта предусматривается на территории личного подсобного хозяйства.

Заправку автотранспортных средств, предусмотрено осуществлять на территории проектируемой автозаправочной станции на въезде в поселок.

Место размещение вертолетной площадки предложено сохранить.
3.3.4 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры
Учитывая прогнозы увеличения численности населения, бурный рост объемов строительства, суровые климатические условия и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по всем направлениям инженерного обеспечения территории поселения.

3.3.4.1 Водоснабжение

П. Карымкары

· строительство подземного водозабора (скважины)  производительностью 400 м3/сут;
· строительство водопроводных очистных сооружений (блочного типа) производительностью 400 м3/сут;
· строительство кольцевых магистральных сетей и разводящих уличных сетей;
·  установка пожарных гидрантов в северном исполнении на сетях водопровода. 

П. Горнореченск
· строительство подземного водозабора суточной производительностью 85 м3/сут;

· строительство водопроводных очистных сооружений (блочного типа) производительностью 85 м3/сут;

· строительство кольцевых магистральных сетей и разводящих уличных сетей;

·  установка пожарных гидрантов в северном исполнении на сетях водопровода.
3.3.4.2 Водоотведение (канализация)

П. Карымкары

· строительство устройства выпусков;

· строительно-монтажные работы по установке септиков;

· строительство КОС (блочного типа) производительностью 340 м3/сут;

· строительство подземных полей фильтрации производительностью 340 м3/сут.

П. Горнореченск
· строительство самотечных и напорных коллекторов;

· строительство септиков;

· строительство КОС (блочного типа) производительностью 75 м3/сут.

3.3.4.3 Теплоснабжение
П. Карымкары

· установка индивидуальных газовх котлов в общественных зданиях и индукционного электрического нагревателя в здании детского сада;
· установка автоматизированных узлов управления с водоводяными подогревателями для ГВС на объектах централизованного теплоснабжения;

· установка блочной котельной мощностью 1,72  Гкал/час возле здания базы отдыха;
· установка блочной котельной мощностью 0,69  Гкал/час возле здания гостиницы;

· строительство тепловых сетей в ППУ изоляции. 
П. Горнореченск

· Установка блочных котельных мощностью 0,86 Гкал/час и 0,69 Гкал/час;

· строительство тепловых сетей в ППУ изоляции.
3.3.4.4  Газоснабжение

П. Карымкары, п. Горнореченск
· строительство сетей газоснабжения среднего и высокого давления;

· строительство газораспределительной станции; 

· строительство газорегуляторных пунктов.

3.3.4.5  Связь и информатизация

П. Карымкары, п. Горнореченск
· реконструкция существующих сетей связи для обеспечения растущих потребностей населения в телефонной связи, информационных ресурсах сети «Интернет» на основе технологии DECT;

· перенос и модернизация АТС.
3.3.4.6  Электроснабжение

П. Карымкары, п. Горнореченск
· строительство новой трансформаторной подстанции для обеспечения электроснабжения пром. зоны;

· перенос существующих трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжения проектируемых кварталов;

· корректировка сетей электроснабжения из-за изменения существующей застройки;

· строительство сетей электроснабжения в проектируемых кварталах.

3.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

3.4.1 Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах МО Карымкары генеральным планом предложены следующие мероприятия:
· разработка проектов установления СЗЗ для источников загрязнения атмосферного воздуха, организация, благоустройство, озеленение территорий санитарно-защитных зон;

· озеленение территории населенных пунктов;

· в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается: внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

· организация системы контроля и регулирования источников загрязнения должна включать: разработку проектов ПДВ на основных предприятиях, оснащение источников выбросов приборами для контроля за качественным и количественным составом отходящих газов;

· оборудование АЗС  в п. Карымкары  системой закольцовки паров бензина;

· ликвидация угольной котельной в п. Горнореченск, в районе школы; 

· использование в качестве топлива в котельных природного газа.
3.4.2 Мероприятия по охране водных объектов

В целом проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

· разработка проекта организации водоохраных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий р. Обь, р.Кеушинская и их притоков;

· разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

· строительство очистных канализационных  сооружений в населенных пунктах с.п. Карымкары;
· прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты; 
· организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
· оборудование складов ГСМ в п. Горнореченск системой очистки сточных вод: нефтеловушкам, прудами–отстойниками;
· оборудование территории АЗС в п. Карымкары устройствами для улавливания  мусора и нефтепродуктов;

· обваловка животноводческой  фермы в п. Карымкары, оборудование территории системой сбора сточных вод;

· оборудование свалки в п. Карымкары кольцевыми каналами для перехвата сточных и талых вод.
3.4.3  Мероприятия по охране и восстановлению почв 
Для  восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова в населенных пунктах генеральным планом предполагается ряд мероприятий:
П. Карымкары

· проведение рекультивации ликвидируемых коммунально-складских территорий расположенных в северной части поселка;

· проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей; 

· рекультивация территории склада ГСМ в северной части поселка;
· рекультивация территории деревообрабатывающего предприятия (пилорама, лесосклад) в северной части поселка;

·  рекультивация южной части площадки деревообрабатывающего предприятия, расположенного в центральной части поселка, в результате сокращения размеров производственной территории;

· рекультивация территории ликвидируемого молочного совхоза «Обской»;

· рекультивация территории ликвидируемой котельной, на ул. Кедровая;

· рекультивация территории ликвидируемых конюшен в северной части поселка;

·  выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

· контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

· организация химического и бактериологического исследования почв в районе свалки ТБО и на территории поселка.
П. Горнореченск

· проведение рекультивации ликвидируемой коммунально-складской территории расположенной в западной части поселка;

· рекультивация территории ликвидируемой котельной, в районе школы;

· проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей; 

· организация химического и бактериологического исследования почв в районе свалки ТБО и на территории поселка.
3.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод

· разработка проекта установления границ поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин и  территории ВОС в населенных пунктах с.п.  Карымкары;

· организация, ограждение и озеленение ЗСО вокруг подземных источников питьевого водоснабжения;

· организация на полигонах  ТБО в поселках  системы мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в СЗЗ полигона).

3.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий
3.5.1 Мероприятия по озеленению населенного пункта
· проведение геоботанического мониторинга, восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
· целенаправленное формирование крупных насаждений из деревьев и кустарников местных видов, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.
· использование многоярусных полупроницаемых конструкций посадок из газоустойчивых пород (лиственница, боярышник), для защиты зданий и улиц от шума, пыли, выхлопных газов, ветра и снеговых заносов;

· посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

· организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

3.5.2 Мероприятия по санитарной очистке территории

· разработка муниципального правового акта об обращении с отходами в населенных пунктах;

· организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;
· ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

· строительство полигона ТБО в п. Горнореченск площадью около 0,25 га, в  южной части поселка на расстоянии около 600 м от жилой застройки; 
· переоборудование свалки в п. Карымкары,  в полигон ТБО;

· устройство на полигонах ТБО участков для утилизации промышленных отходов 3 – 4 класса опасности, и биотермических ям «Беккари» для сжигания трупов животных;   

· сбор, транспортировка и удаление ТБО  на полигоны;

· организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

·  применение мусоровозных машины с механизированной выгрузкой отходов из контейнеров;

· организация парка автотранспорта в населенных пунктах: ассенизационных машин, уборочных, снегоочистителей, снегопогрузчиков.
3.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:
· обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

· контроль за состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудование;

· обваловка территории складов ГСМ, оборудование нефетловушками, отстойниками для предотвращения загрязнения водных объектов нефтепродуктами;

· применение изоляционных покрытий исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

· строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

· вынос складов газовых баллонов в п. Карымкары на безопасное расстояние от жилья, а в перспективе их ликвидация.
На перспективу:

· обеспечение санитарных разрывов от МГВД и ГРС и строгое соблюдение режима использования их территории;
· организация контроля за состоянием трубопроводов;

· формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

· применением герметичного производственного оборудования;

· соблюдением норм технологического режима;

· контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции. 
· установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера:

 На территории населенных пунктов с.п. Карымкары возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера  как затопление паводковыми водами, обрушение берегов, развитие оползней, пожары.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений.

Меры противопожарной охраны:

· усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;
· контроль за соблюдением правил   пожарной безопасности.

3.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

1. Утверждение плана реализации генерального плана поселения.

2. Утверждение правил землепользования и застройки поселения.

3. Муниципальное правовое обеспечение сохранности зеленых насаждений через разработку комплекса увязанных между собой правовых актов в сфере градостроительства, землепользования, природопользования.

4. Подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана поселения.
4 Земельные ресурсы
4.1 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли поселений
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения. 

Границы сельского поселения Карымкары Октябрьского района ХМАО-Югры установлены на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25 ноября 2004 года №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа–Югры».

Площади земель различных категорий в границах поселения:
· земли населенных пунктов – 570,92 га,

· земли сельскохозяйственного назначения – 4900 га,

· земли лесного фонда – 7918 га, 

· земли запаса – 2077 га.

Границы вышеназванных категорий земель отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана сельского поселения  «Схема генерального плана сельского поселения Карымкары», а их экспликация отображена на «Схеме современного использования и комплексной оценки территории населенного пункта п. Карымкары». 

Состав и категории земель в Российской Федерации определяются Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 

В соответствии со ст. 7 ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Состав и использование земель населенных пунктов регулируется главой 15 ЗК РФ. 

В соответствии со ст. 83 ЗК РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. В данной норме заложено очень важное положение, заключающееся в том, что в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий. 

Следовательно, все иные категории земель в границах населенных пунктов подлежат переводу в категорию земель населенных пунктов в соответствии с утвержденным документом территориального планирования – генеральным планом поселения на основании ЗК РФ, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иных федеральных законов и правовых актов Правительства Российской Федерации. 
5 ПРИЛОЖЕНИЯ

[image: image1.png]



4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ








PAGE  

