## Лист1
Сведения об обеспеченности населения питьевой водой на 25.05.2026
Наименование населенного пункта | Численность населения (чел) | Результаты исследования питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, подаваемой населению с использованием централизованных систем водоснабжения, отобранной после водоподготовки, перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной сети при проведении контрольно-надзорных мероприятий, социально-гигиенический мониторинга, производственного контроля (в расчет средних уровней показателей не включаются некорректные данные (так называемые "выбросы").
|  | Всего исследовано проб воды по санитарно-химическимпоказателям | Результаты исследования проб воды Железо (Fe, суммарно) ПДК 0,3 (1,0) мг/л |  |  | Результаты исследования проб воды Марганец (Mn, суммарно) ПДК 0,1 (0,5) мг/л |  |  | Результаты исследования проб воды Аммиак (по азоту) ПДК 2,0 мг/л |  |  | Результаты исследования проб воды Цветность (не более 20 (35) градусов) |  |  | Результаты исследования проб воды Мутность (не более 1,5 (2,0) мг/л) |  |  | Результаты исследования проб воды Привкус (не более 2,0 баллов) |  |  | Результаты исследования проб воды Запах (не более 2,0 баллов) |  |  | Результаты исследования проб воды на мкб показатели
|  |  | Всего проб | среднее содержание (мг/л) | величина ошибки метода определения | Всего проб | среднее содержание (мг/л) | величина ошибки метода определения | Всего проб | среднее содержание (мг/л) | величина ошибки метода определения | Всего проб | среднее значение (градусы) | величина ошибки метода определения | Всего проб | среднее значение (мг/л) | величина ошибки метода определения | Всего проб | среднее значение (баллы) | величина ошибки метода определения | Всего проб | среднее значение (баллы) | величина ошибки метода определения | всего проб | неудовлетвор. Результат
город Белоярский
Белоярский район
п. Сорум
п. Сосновка
п. Верхнеказымский
п. Лыхма
п. Казым
п. Полноват
п. Ванзеват
д. Нумто
д. Юильск
д. Тугияны
д. Пашторы
пгт. Березово
Березовский район
пгт. Игрим
с.п. Приполярный
с.п. Хулимсунт
с.п. Светлый
с.п. Саранпауль
с. п. Сосьва
с.п. Няксимволь
с.п. Ванзетур
с.п. Теги
д. Анеево
д. Пугоры
д.Устрем
д.Хурумпауль
д. Щекурья
д. Ясунт
д.Нерохи
д. Усть-Манья
д. Хотлог
д. Новинская
д.Шайтанка
д. Деминская
д. Кимкъясуй
д. Ломбовож
д. Верхненильдин
д. Сартынья
г. Лангепас
г. Покачи
Нижневартовск
Нижневартовский район
п.г.т.Излучинск
с.Большетархово
д.Вампугол
д.Былино
д.Соснино
пос. Аган
пос.Ваховск
с. Охтеурье
пос. З.Речка
с. Корлики
с. Ларьяк
с. Покур
д.Вата
д. Чехломей
д. Сосновый бор
д. Большой Ларьяк
д.Усть - Колекъган
д. Пасол
Октябрьский район | 32023 | 403 | 234 | 0.5 | 0.125 | 235 | 0.37 | 0.0925 | 201 | 0.61 | 0.122 | 394 | 20.7 | 6.21 | 395 | 3.1 | 0.62 | 383 | 1 | 0 | 392 | 1 | 0 | 605 | 0
Октябрьское | 3991 | 49 | 49 | 1.96 | 0.49 | 49 | 0.91 | 0.2275 | 49 | 1.5 | 0.3 | 48 | 20.3 | 8.23 | 49 | 12.9 | 2.58 | 49 | 1 | 0 | 49 | 1 | 0 | 66 | 1
Андра | 1960 | 67 | 9 | 0.076 | 0.019 | 9 | 0.05 | 0.0125 | 4 | 0.32 | 0.064 | 67 | 10.7 | 3.21 | 67 | 0.8 | 0.16 | 67 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 79 | 0
Унъюган | 5476 | 16 | 15 | 0.22 | 0.055 | 15 | 0.1 | 0.025 | 13 | 0.45 | 0.09 | 16 | 17.1 | 5.13 | 16 | 1.9 | 0.38 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 164 | 0
Пальяново | 305 | 3 | 3 | 0.7 | 0.175 | 3 | 0.07 | 0.0175 | 3 | 1.5 | 0.3 | 3 | 20 | 6 | 3 | 2 | 0.4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0
Каменное | 309 | 9 | 9 | 1.28 | 0.32 | 9 | 0.12 | 0.03 | 9 | 0.9 | 0.18 | 9 | 32.3 | 9.69 | 9 | 4.3 | 0.86 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0
Сергино | 1433 | 12 | 12 | 0.08 | 0.02 | 12 | 0.09 | 0.0225 | 9 | 0.54 | 0.108 | 9 | 11.2 | 3.36 | 9 | 0.58 | 0.116 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0
Талинка | 3391 | 33 | 33 | 0.91 | 0.2275 | 33 | 0.11 | 0.0275 | 33 | 0.58 | 0.116 | 31 | 32.9 | 9.87 | 31 | 3.9 | 0.78 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 28 | 0
Перегребное | 3176 | 115 | 9 | 0.16 | 0.04 | 9 | 0.25 | 0.0625 | 9 | 0.15 | 0.03 | 115 | 12.9 | 3.87 | 115 | 3.2 | 0.64 | 115 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 137 | 0
В. Нарыкары | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Н.Нарыкары | 518 | 4 | 4 | 0.6 | 0.15 | 4 | 0.35 | 0.0875 | 4 | 1.62 | 0.324 | 4 | 25 | 7.5 | 4 | 1.9 | 0.38 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0
М.Атлым | 433 | 21 | 21 | 0.4 | 0.1 | 21 | 0.82 | 0.205 | 14 | 0.46 | 0.092 | 20 | 24 | 7.2 | 20 | 3.6 | 0.72 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 19 | 0
Б.Леуши | 464 | 4 | 4 | 0.23 | 0.0575 | 4 | 0.08 | 0.02 | 2 | 0.4 | 0.08 | 4 | 10.8 | 3.24 | 4 | 1 | 0.3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0
Б.Атлым | 299 | 9 | 9 | 0.38 | 0.095 | 9 | 0.97 | 0.2425 | 8 | 0.46 | 0.092 | 8 | 22.3 | 6.69 | 8 | 3.5 | 1.05 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0
Комсомольский | 380 | 3 | 3 | 0.44 | 0.11 | 4 | 0.58 | 0.145 | 3 | 0.36 | 0.072 | 4 | 23.6 | 7.08 | 4 | 2.52 | 0.756 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0
п. Кормужиханка | 143 | 4 | 4 | 0.61 | 0.1525 | 4 | 0.05 | 0.0125 | 4 | 0.42 | 0.084 | 4 | 66 | 19.8 | 4 | 9 | 2.7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0
Чемаши | 300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
п. Горнореченск | 156 | 4 | 4 | 0.4 | 0.12 | 4 | 0.15 | 0.045 | 4 | 0.02 | 0.006 | 4 | 14.8 | 4.44 | 4 | 1.65 | 0.495 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0
п. Заречный | 173 | 5 | 5 | 0.3 | 0.075 | 5 | 0.47 | 0.1175 | 4 | 0.33 | 0.066 | 4 | 18.6 | 5.58 | 4 | 3.2 | 0.96 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0
п. Шеркалы | 862 | 9 | 5 | 0.26 | 0.065 | 5 | 0.21 | 0.0525 | 5 | 1.2 | 0.24 | 9 | 5.8 | 1.74 | 9 | 0.58 | 0.174 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 13 | 0
с. Большой Камень | 75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Карымкары | 956 | 9 | 9 | 0.47 | 0.1175 | 9 | 1.7 | 0.425 | 9 | 0.1 | 0.02 | 9 | 17.1 | 5.13 | 9 | 1.5 | 0.45 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0
Приобье | 7223 | 27 | 27 | 0.12 | 0.03 | 27 | 0.03 | 0.0075 | 15 | 0.33 | 0.066 | 26 | 7.8 | 2.34 | 26 | 0.58 | 0.116 | 24 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 27 | 0
г.Радужный |  | 403 | [21 empty] | результаты исследования проб воды на мкб показатели
пгт.Нововганск Нижневартовского района | [23 empty] | всего проб | неудовлетвор. Результат
с.Варьеган Нижневартовский район
г.Сургут
Сургутский район
г.п.Барсово
г.п.Белый Яр
с.Сытомино
с.п.Солнечный
д. Сайгатино
с.Локосово
д.Русскинская
с.п.Тундрино
д. Высокий Мыс
д.Лямина
с.п.Угут
с.п.Ульт-Ягун
д. Тром - Аган
г.п. Лянтор
п. Малоюганский
д. Юган
п. Горный
д. Верхне-Мысовая
п. Песчаный
г.п.Федоровский
д. Каюкова
д.Таурова
д. Тайлакова
с.п.Нижнесортымский
г.Урай
Кондинский район
пгт. Междуреченский
пгт. Мортка
пгт. Кондинское
пгт. Куминский
пгт. Луговой
п. Половинка
п. Дальний
п. Лиственичный
п. Мулымья
п. Назарово
п.Супра
п. Ягодный
с. Алтай
с. Болчары
с. Карым
с. Леуши
с. Чантырья
с. Шаим
с. Ямки
д. Кама
д. Сотник
д.Старый Катыш
д. Ушья
д. Шугур
д. Юмас
д. Ильичевка
д. Никулкина
г.Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский район
д.Шапша
с.Нялинское
п.Пырьях
с.Кышик
с.Селиярово
п.Красноленинский
п.Кедровый
с.Елизарово
с.Троица
д.Ягурьях
д.Белогорье
п.Луговской
п.Кирпичный
д.Ярки
п.Сибирский
с.Батово
с.Реполово
п.Выкатной
с.Тюли
с.Цингалы
п. Горноправдинск
п.Бобровский
п. Урманный
д. Нялина
с. Согом
с. Зенково
д. Лугофилинская
д. Чембакчино
г. Югорск
Советский район
г.п Советский
г.п Коммунистический
г.п. Зеленоборск
г.п. Агириш
г.п. Пионеркий
г.п. Малиновский
г.п. Таёжный
с.п. Алябьевский
г.Когалым
г. Мегион
гНефтеюганск
гПыть-Ях
Нефтеюганский район
сп. Сингапай
сп. Чеускино
сп.Пойковский
сп. Каркатеевы
сп. Юганская -Обь
сп. Усть-Юган
сп. Лемпино
спСивыс-Ях
сп. Куть-Ях
КС-5
КС-6
сп. Салым
сп. Сентябрьский