| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 27 | » | марта | 20 | 20 | г. |  | № | 622 |
| пгт. Октябрьское |

О создании комиссии для контроля за ходом

опрессовки  и промывки системы отопления,

ревизии запорной арматуры внутридомовых

инженерных сетей и проведения иных работ

по жилищному фонду находящихся на

территории городского поселения Октябрьское

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», пунктом 2.6 раздела II Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госкомитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, на основании Соглашения о передаче полномочий органам местного самоуправления от 26.12.2019, заключенного между администрацией Октябрьского района и администрацией городского поселения Октябрьское:

1. Создать комиссию для контроля за ходом опрессовки и промывки системы отопления, ревизии запорной арматуры внутридомовых инженерных сетей и проведения иных работ по жилищному фонду находящихся на территории городского поселения Октябрьское (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1.

3. Рекомендовать теплоснабжающей организации обеспечить участие в проведении опрессовки и промывки системы отопления многоквартирных домов представителей организации.

4. Рекомендовать руководителям управляющих организаций:

- предоставить графики проведения опрессовки и промывки системы отопления многоквартирных домов в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, теплоснабжающую организацию;

- обеспечить в обязательном порядке участие в проведении опрессовки и промывки системы отопления многоквартирных домов представителя собственников помещений в многоквартирном доме;

- начинать работы по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону ежегодно с 01 мая;

- подготавливать жилые дома к эксплуатации ежегодно в отопительный сезон в срок до 01 сентября с предоставлением паспортов готовности согласно форме утвержденной постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- обеспечить соблюдение требований СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых помещениях»;

- не допускать несанкционированного слива воды на грунт и в подвальные помещения многоквартирных домов.

5. Комиссии в работе руководствоваться требованиями в соответствии с Правилами технической эксплуатации теплоэнергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.

6. Утвердить форму акта на промывку (продувку) системы отопления согласно приложению № 2.

7. Утвердить форму акта на гидравлическое испытание системы отопления согласно приложению № 3.

8. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (за исключением городского поселения Октябрьское) создать аналогичные комиссии.

9. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района.

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Черепкову Л.С.

Глава Октябрьского района		                       		                         А.П. Куташова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Октябрьского района

от «27» марта 2020 № 622

Состав

комиссии для контроля за ходом опрессовки и промывки системы отопления, ревизии запорной арматуры внутридомовых инженерных сетей и проведения иных работ

по жилищному фонду находящихся на территории городского поселения Октябрьское (далее - Комиссия)

- заместитель главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района – председатель Комиссии

-  заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района - заместитель председателя Комиссии

Члены Комиссии:

-  заведующий отделом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района;

- главный специалист отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района;

- представитель теплоснабжающей организации (по согласованию);

-  представитель управляющей организации (по согласованию);

-  представитель Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Октябрьское (по согласованию);

- представитель собственников в многоквартирном доме (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению администрации

Октябрьского района

от «27» марта2020 № 622

АКТ

на промывку (продувку) системы отопления

«____»__________20___г.                                                                         пгт. Октябрьское

Комиссия в составе:

Представитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района _____________________________________________

(должность, ФИО)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________________

(должность, ФИО)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Представитель управляющей организации _______________________________________

(должность, ФИО)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Представитель собственников помещений_________________________________________

(ФИО)

_____________________________________________________________________________,

составили настоящий акт о том, что по адресу: _____________________________________

(адрес МКД)

____________________________________________________________________________,

Проведена промывка (продувка) системы отопления дома________________________________________________________________________

(кгс/кв.см.)

Промывка (продувка) производилась ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(методы, режимы, параметры, расход воды, пара)

Заключение:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:                                                                          Ф.И.О.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Октябрьского района

от «27» марта 2020 № 622

АКТ

на гидравлическое испытание системы отопления

«____»__________20____г.                                                                       пгт. Октябрьское

Комиссия в составе:

Представитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района _____________________________________________

(должность, ФИО)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________________

(должность, ФИО)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Представитель Управляющей компании _________________________________________

(должность, ФИО)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Представитель

собственников помещений_________________________________________

(ФИО)

_____________________________________________________________________________,

составили настоящий акт о том, что по адресу: _____________________________________

(адрес МКД)

____________________________________________________________________________,

Проведены гидравлические испытания системы отопления дома пробным давлением _____ МПа (кгс/кв. см.) в течение ________ мин. с наружным осмотром при давлении ______ Мпа (кгс/кв.см.)

При этом: ____________________________________________________________________

Заключение:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:                                                                                                  Ф.И.О.