Приложение к решению Совета депутатов

Сельского поселения Карымкары

От «____» _____________2026 № ____

Генеральный план

сельского поселения Карымкары

Октябрьского района

Ханты-Мансийского автономного округа

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, основные характеристики, их местоположение	3

1.	Объекты в области объектов физической культуры и массового спорта	3

2.	Объекты в области торговли и общественного питания	3

3.	Объекты инженерной инфраструктуры в области водоснабжения	4

4.	Объекты инженерной инфраструктуры в области водоотведения	4

5.	Объекты инженерной инфраструктуры в области теплоснабжения	5

6.	Объекты инженерной инфраструктуры в области электроснабжения	6

7.	Объекты инженерной инфраструктуры в области газоснабжения	10

Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения	13

Таблица 1. Перечень и параметры функциональных зон, выделенных на территории поселения, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения	16

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, основные характеристики, их местоположение

- Объекты в области объектов физической культуры и массового спорта

| Индекс объекта | Наименование и назначение объекта | Строительство/ реконструкция/ ликвидация | Местоположение | Основные характеристика объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Индекс функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | строительство | п. Карымкары | Площадь, м2 | 2002,65 | Не устанавливается | Расчетный срок | ОДС |
|  |  |  |  | Единовременная пропускная способность, чел. | 50 |  |  |  |

- Объекты в области торговли и общественного питания

| Индекс объекта | Наименование и назначение объекта | Строительство/ реконструкция/ ликвидация | Местоположение | Основные характеристика объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Индекс функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | Объект общественного питания | строительство | п. Карымкары | Посадочных мест | 24 | Не устанавливается | I очередь | ОДК |

- Объекты инженерной инфраструктуры в области водоснабжения

| Индекс объекта | Наименование и назначение объекта | Строительство/ реконструкция/ ликвидация | Местоположение | Основные характеристика объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Индекс функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | Строительство участка водопровода на территории технологической зоны ЦСВ п. Карымкары | строительство | п. Карымкары (южная часть) ул. Полевая, Ленина, Дорожная, Комсомольская, Пионерская, Кольцевая, Горная, Микрорайон, Садовая, пер. Обской | Протяженность, км | 4,3 | Не устанавливается | I очередь | - |
|  | Строительство участка водопровода на территории технологической зоны ЦСВ п. Горнореченск | строительство | п. Горнореченск ул. Речная, ул. Лесная | Протяженность, км | 3,06 | Не устанавливается | I очередь | - |

- Объекты инженерной инфраструктуры в области водоотведения

| Индекс объекта | Наименование и назначение объекта | Строительство/ реконструкция/ ликвидация | Местоположение | Основные характеристика объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Индекс функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | Сети водоотведения | строительство | п. Карымкары | Протяженность, км | 9,08 | Не устанавливается | Расчетный срок | - |
|  | Сети водоотведения | строительство | п. Горнореченск | Протяженность, км | 3,13 | Не устанавливается | Расчетный срок | - |

- Объекты инженерной инфраструктуры в области теплоснабжения

| Индекс объекта | Наименование и назначение объекта | Строительство/ реконструкция/ ликвидация | Местоположение | Основные характеристика объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Индекс функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | Котельная | реконструкция | п. Карымкары | Мощность, МВт | 0,590 | Санитарно-защитная зона устанавливается расчетами | I очередь | ОДС |
|  | Котельная | реконструкция | п. Горнореченск | Мощность, МВт | 0,5 | Санитарно-защитная зона устанавливается расчетами | I очередь | ОД |
|  | Котельная № 2 | децентрализация (ликвидация) | п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | Мощность, МВт | 2,490 | Санитарно-защитная зона устанавливается расчетами | I очередь | И |

- Объекты инженерной инфраструктуры в области электроснабжения

| Индекс объекта | Наименование и назначение объекта | Строительство/ реконструкция/ ликвидация | Местоположение | Основные характеристика объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Индекс функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | КТП 10/0,4 кВ | строительство | п. Карымкары | Мощность, кВА | 400 | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м | I очередь | Ж |
|  | КТП №146 | строительство | п. Карымкары | Мощность, кВА | 630 | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м | I очередь | Ж |
|  | КТП №144 | строительство | п. Карымкары | Мощность, кВА | 400 | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м | I очередь | Ж |
|  | КТП №140 | строительство | п. Карымкары | Мощность, кВА | 400 | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м | I очередь | Ж |
|  | Линии электропередачи 10 кВ | строительство | п. Карымкары | Класс напряжения, кВ | 10 | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м | I очередь | - |
|  |  |  |  | Протяженность, км | 0,64 |  |  |  |

- Объекты инженерной инфраструктуры в области газоснабжения

| Индекс объекта | Наименование и назначение объекта | Строительство/ реконструкция/ ликвидация | Местоположение | Основные характеристика объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Индекс функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | строительство | п. Карымкары | Пропускная способность, м3/ч | 100 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | И |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | строительство | п. Карымкары | Пропускная способность, м3/ч | 100 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | И |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | строительство | п. Горнореченск | Пропускная способность, м3/ч | 100 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | Ж |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | строительство | п. Горнореченск | Пропускная способность, м3/ч | 100 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | Ж |
|  | Распределительный газопровод высокого давления | строительство | п. Карымкары | Протяженность, км | 1,68 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | - |
|  | Распределительный газопровод высокого давления | строительство | п. Горнореченск | Протяженность, км | 1,24 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | - |

- Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения

Функциональное зонирование в целях территориального планирования – метод рациональной организации территории муниципального образования, при котором определяются назначение территории, состав функциональных зон, их границы, режимы использования.

Генеральным планом произведено функциональное зонирование в отношении всей территории поселения для укрупненных элементов планировочной структуры с учетом Методических рекомендаций по разработке генеральных планов, а также в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10.

Функциональные зоны выделены по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости, каждая функциональная зона характеризуется преобладающим видом использования территории и не является однородной по характеру использования:

- Жилые зоны – предназначены для застройки жилыми домами. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж) предназначена для застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Для зон устанавливаются следующие параметры: максимальная плотность населения, численность планируемого постоянного населения, средняя жилищная обеспеченность, максимальная этажность застройки, площадь зоны.

- Общественно-деловые зоны, в том числе: многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки предназначены для размещения социальных объектов, объектов предпринимательской деятельности, создающих рабочие места в сфере услуг, объектов коммунального обслуживания территории.

В составе многофункциональных общественно-деловых зон (ОДК) могут размещаться объекты преимущественно делового использования, торгового использования, научно-исследовательские и коммунально-складские объекты.

Зоны специализированной общественной застройки (ОДС) установлены для объектов, которые, характеризуются особыми условиями использования территории (необходимость ограничения свободного перемещения населения и транспорта), в том числе для объектов образования, объектов культуры и искусства, здравоохранения, социального назначения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений.

Для зон устанавливаются следующие параметры: максимальная этажность застройки, площадь зон.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственная зона (П) предназначена для размещения промышленных предприятий, производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Коммунально-складская зона (КС) предназначена для размещения коммунально-складских объектов. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зона инженерной инфраструктуры (И) предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зона транспортной инфраструктуры (Т) предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зоны сельскохозяйственного использования предназначены
для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Зоны сельскохозяйственного использования (СХ) преимущественно предназначены для размещения сельскохозяйственных угодий, объектов личного подсобного хозяйства, отдельных производственных объектов, ведущих переработку сельхозпродукции. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХП) преимущественно предназначена для объектов растениеводства, скотоводства, звероводства, птицеводства, свиноводства, пчеловодства, рыбоводства, садоводства, огородничества, сенокошения, ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, складов, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, складов.

- Зона садоводства, огородничества (СХС) предназначена для размещения садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зона сельскохозяйственных угодий (СХУ) преимущественно предназначена для территорий, занятых сельскохозяйственными угодьями (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи). Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зоны рекреационного назначения (Р) предназначена для размещения объектов озеленения. Застройка на территории зоны запрещена. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зона лесов (Л) включает земли лесного фонда. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны. Иные ограничения использования территории в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

- Зоны специального назначения, в том числе зона складирования и захоронения отходов (СО), зона кладбищ (СК), предназначены для соответствующих объектов, требующих специального выделения территорий и недопустимых к размещению в других функциональных зонах. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зона озелененных территорий специального назначения (СОЗ), предназначена для соответствующих объектов, требующих специального выделения территорий и недопустимых к размещению в других функциональных зонах. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Иные зоны (ИНЫ), в том числе территории общего пользования, земли водного фонда. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зона акваторий (В) включает земли водного фонда. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны. Иные ограничения использования территории в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Таблица 1. Перечень и параметры функциональных зон, выделенных на территории поселения, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения

| Индекс | Наименование функциональной зоны | Характер освоения территории | Параметры планируемого развития функциональных зон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальная плотность населения (чел./га) | Показатели численности постоянного населения (чел.) | Средняя жилищная обеспеченность (м2/чел.) | Максимальная этажность застройки | Площадь функциональной зоны (га) | Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения |
| Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | существующая | 9 | 847 | 41,1 | 3 | 106,71 | КТП 10/0,4 кВ (4шт.), пункт редуцирования газа (ПРГ) (2 шт.) |
|  |  | планируемая |  |  |  |  | 0,93 |  |
| ОД | Общественно-деловая зона | существующая | - | - | - | - | 0,54 | Котельная реконструкция |
| ОДК | Многофункциональная общественно-деловая зона | существующая | - | - | - | - | 3,12 | Объект общественного питания |
| ОДС | Зона специализированной общественной застройки | существующая | - | - | - | - | 6,45 | Объект культурно- досугового (клубного) типа, плоскостное спортивное сооружение, котельная реконструкция |
| ПП | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | существующая | - | - | - | - | 9,64 | КОС |
| П | Производственная зона | существующая | - | - | - | - | 28,93 |  |
|  |  | планируемая | - | - | - | - | 1,11 |  |
| КС | Коммунально-складская зона | существующая | - | - | - | - | 6,09 |  |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | существующая | - | - | - | - | 4,17 | Котельная № 2 (децентрализация), пункт редуцирования газа (ПРГ) (2 шт.), водонапорная башня (реконструкция), КОС, водопроводные очистные сооружения |
|  |  | планируемая | - | - | - | - | 1,11 |  |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | существующая | - | - | - | - | 21,91 |  |
|  |  | планируемая | - | - | - | - | 0,33 |  |
| СХ | Зоны сельскохозяйственного использования | существующая | - | - | - | - | 4,52 |  |
| СХУ | Зона сельскохозяйственных угодий | существующая | - | - | - | - | 112,24 |  |
| СХС | Зона садоводства, огородничества | существующая | - | - | - | - | 5,20 |  |
| Р | Зона рекреационного назначения | существующая | - | - | - | - | 231,70 |  |
| Л | Зона лесов | существующая | - | - | - | - | 9846,13 |  |
| СК | Зона кладбищ | существующая | - | - | - | - | 2,55 |  |
| СО | Зона складирования и захоронения отходов | существующая | - | - | - | - | 0,59 |  |
| СОЗ | Зона озелененных территорий специального назначения | планируемая | - | - | - | - | 0,73 |  |
| В | Зона акваторий | существующая | - | - | - | - | 5488,87 |  |
| ИНЫ | Иные зоны | существующая | - | - | - | - | 5033,08 |  |

Приложения к генеральному плану сельского поселения Карымкары Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Копии карт границ населенных пунктов в растровом формате сельского поселения;

2. Копии карт планируемого размещения объектов в растровом формате сельского поселения;

3. Копии карт функциональных зон поселения или городского округа в растровом формате.

4. Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Карымкары Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

5. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.06.2026 № 215-рп.