
Приложение № 6
к информационному сообщению

от 22.11.2024 № 9
1. Эксплуатационные обязательства

при продаже объектов электрохозяйства, находящихся в собственности муниципального образования Октябрьский район

1.1. Объекты электросетевого хозяйства, подлежащие приватизации обременены эксплуатационными и инвестиционными обязательствами, которые обязан выполнять Покупатель:

· использовать и эксплуатировать объекты электросетевого хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждёнными Приказом Минэнерго России от 04.10.2022. № 1070, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утверждёнными Минэнерго России от 08.07.2002. № 204 и другими нормативными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере электроэнергетики исключительно по назначению – для оказания услуг по передаче и распределению электроэнергии, технологическому присоединению к распределительным электросетям, электроснабжению потребителей и абонентов муниципального образования Октябрьский район бессрочно;
· обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
· максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуги допустимый объем не предоставления соответствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным нарушением эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным владельцем регламентируется Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждёнными Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утверждёнными Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011                 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и действующим законодательством Российской Федерации;
· Покупатель должен обеспечить на основании Федерального закона от 06.10.2003                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для исполнения полномочий органов местного самоуправления в части обеспечения населения уличным освещением, размещение светильников на опорах в составе приватизируемых объектов электросетевого хозяйства без установления дополнительных условий.
Эксплуатационные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства и отдельных объектов таких систем, являющихся сложными вещами, распространяются на все их составные части.
При внесении изменений в перечисленные нормативные правовые акты, Покупатель должен руководствоваться ими с учётом внесённых изменений с даты их вступления в законную силу.
В случае отмены, перечисленных в пункте 1.1 нормативных правовых актов, Покупатель обязан исполнять требования действующего законодательства для эксплуатационных обязательств, включающие в себя максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем не предоставления соответствующих   товаров, услуг.
Эксплуатационные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства   сохраняются в случае перехода права собственности на него к другому лицу.
1.2. Условием эксплуатационных обязательств в отношении объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению, является обязанность оказывать услугу по передаче электрической энергии (далее — Услуга), по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующей услуги, за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям услуги предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Эксплуатационные обязательства в части максимального периода прекращения и (или) предоставления потребителям услуги и допустимый объём не предоставления соответствующей услуги регламентируются Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» и «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». Согласно «Правилам недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» для первой и второй категорий надежности допустимое число часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в договоре в зависимости от параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников питания и особенностей технологического процесса осуществляемой потребителем услуг (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключен договор) деятельности, но не могут быть более величин, предусмотренных для третьей категории надежности. Для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.3. Плановые и аварийные ремонты линий электропередачи, трансформаторных подстанций проводить в соответствии с Требованием к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утвержденным приказом Минэнерго России от 12.07.2018 № 548.

1.4. Контроль за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, в отношении объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению, осуществляется уполномоченным органом – Комитетом по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Октябрьского района от 07.12.2023 № 2212 «О порядке осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении приватизированных объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем, а также сетей газораспределения, сетей газопотребления и объектов таких сетей на территории Октябрьского района».
1.5. Контроль за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению, осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок в форме документарной и (или) выездной проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Инвестиционные обязательства

при продаже объектов электрохозяйства, находящихся в собственности муниципального образования Октябрьский район

2.1. Условием инвестиционных обязательств в отношении объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению, является обязанность Покупателя после государственной регистрации перехода права, выполнить инвестиционные обязательства в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» в рамках инвестиционной программы Покупателя, либо за счет собственных средств и в установленные сроки, согласно перечню мероприятий (прилагается).

Приложение

к Приложению № 6
к информационному сообщению

от 22.11.2024 № 9

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по исполнению инвестиционных обязательств при продаже объектов электрохозяйства, находящихся в собственности муниципального образования Октябрьский район
	№ п/п
	Наименование имущества
	Адрес
	кадастровый номер
	Дата ввода в эксплуатацию
	Общая площаль (кв.м.), протяженность (м.)
	Мероприятия 
	Размер инвестиций,  (тыс. руб.)
	Срок реализации мероприятий, год

	1
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25)
	Андра  Восточный д.28
	86:07:0103007:3562
	01.01.1987
	11,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,011 км
	633,05
	             2 025 

	2
	Сети электроснабжения
	Андра  Восточный д.29
	86:07:0103007:3563
	01.01.1988
	16,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,016 км
	664,76
	             2 025 

	3
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25 от ВЛ 0,4)
	Андра  Восточный д.30
	86:07:0103007:3558
	01.01.1988
	8,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,008 км
	614,02
	             2 025 

	4
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25 от ВЛ 0,4)
	Андра  Восточный д.31
	86:07:0103007:3559
	01.01.1989
	12,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,012 км
	211,64
	             2 025 

	5
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25 от ВЛ 0,4)
	Андра  Восточный д.32
	86:07:0103007:3561
	01.01.1990
	14,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,014 км
	223,51
	             2 025 

	6
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25 от ВЛ 0,4)
	Андра  Восточный д.35
	86:07:0103007:3564
	01.01.1990
	5,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,005 км
	170,10
	             2 025 

	7
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25 от ВЛ 0,4)
	Андра  Восточный д.36
	86:07:0103007:3565
	01.01.1991
	18,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,018 км
	247,26
	             2 025 

	8
	Сети электроснабжения 0,4 кВ
	Андра  Центральный 37э
	86:07:0103007:2763
	27.03.2015
	21,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,021 км
	696,47
	             2 025 

	9
	Сети электроснавбжения (каб АВВГ 4*25 от ВЛ 0,4)
	Андра  Центральный д.34
	86:07:0103007:3575
	01.01.1990
	19,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,019 км
	253,19
	             2 025 

	10
	Сети электроснабжения ПВ АВВГ 3х50+1х35
	Андра мкр.Финский 21
	86:07:0103007:3599
	01.01.1986
	20,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,020 км
	259,13
	             2 025 

	11
	Сети электроснабжения АВВГ 3х70+1х50
	Андра пгт, Центральный мкр, 24
	86:07:0103007:3601
	01.01.1986
	50,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,05 км
	437,19
	             2 025 

	12
	КЛ 0,4 кВ
	Андра 8-й километр (вертодром)
	движимое
	26.10.2005
	515,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,02781 км
	739,66
	             2 025 

	13
	КТП-ТВ-К-400/10/04 2х400 кВа
	Андра 8-й километр (вертодром)
	движимое
	26.10.2005
	 
	Замена трансформатора 400 кВА
	1 434,19
	             2 025 

	14
	Сети электроснабжения (кабель АВВГ 3*70+1*50
	Андра Финский  д.2
	86:07:0103007:3570
	01.01.1983
	60,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,060 км
	496,55
	             2 025 

	15
	Сети электроснабжения (кабель АВВГ 3*70+1*50
	Андра Финский д.1
	86:07:0103007:3569
	01.01.1986
	20,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,020 км
	259,13
	             2 025 

	16
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 3*70+1*50 от ВЛ ,0,4
	Андра Финский д.3
	86:07:0103007:3572
	01.01.1984
	15,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,015 км
	229,45
	             2 025 

	17
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25 от ВЛ 0,4)
	Андра Финский д.33
	86:07:0103007:3581
	01.01.1990
	19,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,0038 км
	162,97
	             2 025 

	18
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 3*70+1*50 от ВЛ 0,4)
	Андра Финский д.4
	86:07:0103007:3573
	01.01.1984
	23,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,023 км
	276,93
	             2 025 

	19
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 3*70+1*50)
	Андра Финский д.5
	86:07:0103007:3557
	01.01.1984
	10,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,010 км
	199,77
	             2 025 

	20
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25)
	Андра Финский д.6
	86:07:0103007:3578
	01.01.1984
	8,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,008 км
	187,90
	             2 025 

	21
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25)
	Андра Финский д.7
	86:07:0103007:3579
	01.01.1984
	16,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,016 км
	235,39
	             2 025 

	22
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25)
	Андра Финский д.9
	86:07:0103007:3582
	01.01.1984
	23,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,023 км
	276,93
	             2 025 

	23
	КЛ-0,4 кВ
	Андра Центральный
	86:07:0103007:3294
	01.01.1996
	186,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0186 км
	681,25
	             2 025 

	24
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25 от ВЛ 0,4)
	Андра Центральный  д.37
	86:07:0103007:3576
	01.01.1991
	50,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,025 км
	288,80
	             2 025 

	25
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25 от ВЛ 0,4)
	Андра Центральный д.11
	86:07:0103007:3577
	01.01.1985
	5,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,005 км
	170,10
	             2 025 

	26
	Сети электроснабжения 9каб АВВГ 4*25)
	Андра Центральный д.12
	86:07:0103007:3586
	01.01.1986
	26,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,013 км
	217,58
	             2 025 

	27
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25 от ВЛ 0,4)
	Андра Центральный д.13
	86:07:0103007:3592
	01.01.1986
	16,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,016 км
	235,39
	             2 025 

	28
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25 от ВЛ 0,4)
	Андра Центральный д.14
	86:07:0103007:3587
	01.01.1985
	12,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,012 км
	211,64
	             2 025 

	29
	Сети электроснабжения (каб АВВГ 4*25 от ВЛ 0,4)
	Андра Центральный д.16
	86:07:0103007:3588
	01.01.1986
	12,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,012 км
	211,64
	             2 025 

	30
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к складу ОРСа, АВВГ 3х95+1х70
	Андра,  Центральный 11э
	86:07:0103007:3607
	01.01.1986
	7,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,007 км
	181,97
	             2 025 

	31
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к домам № 34, 37, 44 и 45, АВВГ 3х95+1х70
	Андра,  Центральный 45э
	86:07:0103007:3591
	01.01.1996
	520,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,102 км
	468,60
	             2 025 

	32
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к гаражам в районе бани, АВВГ 4х50
	Андра, Западный, 1э
	86:07:0103007:3613
	01.01.1993
	65,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,065 км
	379,16
	             2 025 

	33
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ базы РиНС, АВВГ 4х95
	Андра, Западный, 46э
	86:07:0103007:3612
	01.01.1995
	60,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,06 км
	360,80
	             2 025 

	34
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к домам № 46, 47 и 48, АВВГ 3х95+1х70
	Андра, банк, Западный 48э
	86:07:0103007:3568
	01.01.1996
	556,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,11 км
	494,34
	             2 025 

	35
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к домам № 27-31, АВВГ 3х95+1х70
	Андра, Восточный 31э
	86:07:0103007:3596
	01.01.1989
	250,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,05 км
	324,07
	             2 025 

	36
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к домам № 32,35 и 36, АВВГ 3х95+1х70
	Андра, Восточный 36э
	86:07:0103007:3566
	01.01.1990
	211,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,04 км
	377,84
	             2 025 

	37
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к домам № 50а, 49 и 43, АВВГ 3х95+1х70
	Андра, Западный 49э
	86:07:0103007:3597
	01.01.1998
	265,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,05 км
	437,19
	             2 025 

	38
	Электрические сети 0,4 кВ
	Андра, мкр. Набережный, 1д
	86:07:0103007:2567
	26.12.2014
	200,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,02 км
	259,13
	             2 025 

	39
	Электрические сети 10 кВ
	Андра, мкр. Набережный, 1е
	86:07:0103007:2562
	26.12.2014
	690,00
	Замена ВЛ-10 кВ - 0,02 км
	658,44
	             2 025 

	40
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к домам № 3, 9 и 10, АВВГ 3х95+1х50
	Андра, Финский 10э
	86:07:0103007:3580
	01.01.1984
	78,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,02 км
	259,13
	             2 025 

	41
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к КНС, АВВГ 3х95+1х70
	Андра, Финский 18/1э
	86:07:0103007:3602
	01.01.1986
	115,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,023 км
	276,93
	             2 025 

	42
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к пекарне, АВВГ 3х95+1х70,
	Андра, Финский 18/2э
	86:07:0103007:3608
	01.01.1987
	57,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,057 км
	349,78
	             2 025 

	43
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к домам № 19 и 20, АВВГ 3х95+1х50
	Андра, Финский 20э
	86:07:0103007:3583
	01.01.1984
	31,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,031 км
	324,42
	             2 025 

	44
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ  к домам 1, АВВГ 3х120+1х70
	Андра, Финский 2э
	86:07:0103007:3571
	01.01.1993
	65,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,065 км
	379,16
	             2 025 

	45
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к дому № 33, АВВГ 3х95+1х50
	Андра, Финский 33э
	86:07:0103007:3584
	01.01.1990
	137,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,1 км
	507,72
	             2 025 

	46
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к домам № 3, 4, АВВГ 3х120+1х70
	Андра, Финский 4э
	86:07:0103007:3574
	01.01.1984
	162,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,1 км
	507,72
	             2 025 

	47
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к домам № 5, 6, 7 и 8 (коттеджи), ВВГ 3х95
	Андра, Финский 8э
	86:07:0103007:3585
	01.01.1984
	74,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,074 км
	412,22
	             2 025 

	48
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к домам № 11, 13 и 15, АВВГ 4х95
	Андра, Центральный 15э
	86:07:0103007:3590
	01.01.1985
	300,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,06 км
	360,80
	             2 025 

	49
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к домам № 12, 14 и 16, АВВГ 4х95
	Андра, Центральный 16э
	86:07:0103007:3589
	01.01.1986
	225,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,045 км
	407,51
	             2 025 

	50
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к д/с "Семицветик", АВВГ 3х95+1х70
	Андра, Центральный 24э
	86:07:0103007:3609
	01.01.1985
	86,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,086 км
	456,29
	             2 025 

	51
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ к ВОСам, АВВГ 8х95
	Андра, Центральный 25э/1
	86:07:0103007:3610
	01.01.1984
	217,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,043 км
	395,64
	             2 025 

	52
	Электрическая сеть ВЛ 0,4 кВк школе, АВВГ 4х95
	Андра, Центральный 25э
	86:07:0103007:3611
	01.01.1985
	150,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км
	318,48
	             2 025 

	53
	Наружные электрические сети 0,4 кВ (40 м)
	Каменное Центральная 6а
	86:07:0102005:282
	14.11.2006
	40,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,040 км
	377,84
	             2 025 

	54
	Кабельные электрические сети
	Каменное Дорожная 2г
	86:07:0102005:249
	16.11.2007
	38,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0076 км
	611,49
	             2 025 

	55
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ
	Каменное Дорожная 2-И/3
	86:07:0102005:377
	01.01.2012
	49,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0098 км
	625,44
	             2 025 

	56
	Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ
	Каменное Лесная 2а/6
	86:07:0000000:2724
	16.09.2015
	137,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0137 км
	650,17
	             2 025 

	57
	ВЛ-0,4Кв
	Каменное
	движимое
	01.01.1982
	6 212,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,080 км
	434,26
	             2 025 

	58
	Наружные сети электроснабжения ВЛ-6 кВ
	Каменное Лесная 2а/7
	86:07:0000000:2727
	16.09.2015
	32,00
	Замена ВЛ-6 кВ - 0,032 км
	767,05
	             2 025 

	59
	Двухтрансформаторная подстанция 2КТППВ-205/6/0,4 мощностью 250 кВа
	Каменное Лесная 2а
	86:07:0000000:2728
	16.09.2015
	30,00
	Замена трансформатора на 250 кВА
	975,58
	             2 025 

	60
	КТП-250/6   №124  ТМ-285123  гв 1994
	Каменное- (Старая котельная)
	движимое
	01.01.1994
	 
	Замена трансформатора на 250 кВА
	975,58
	             2 025 

	61
	Наружные сети электроснабжения
	Каменное
	86:07:0101008:5353
	09.03.2016
	247,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,09 км
	470,99
	             2 025 

	62
	КТП-400/ 6/0,4   №122  зн 183 гв 1988 п.Каменное, № тр-ра 279519 400кВА
	Каменное Центральная
	движимое
	01.01.1989
	 
	Замена трансформатора на 630 кВА
	1 854,13
	             2 025 

	63
	КТП-400/ 6/0,4   №123  ТМ-281480 гв1989
	Каменное Центральная
	движимое
	01.01.1988
	 
	Замена трансформатора на 630 кВА
	1 854,13
	             2 025 

	64
	Высоковольтная воздушная линия ВЛ-10 кВ
	Пальяново Центральная 21/7
	86:07:0101009:416
	27.08.2015
	147,00
	Замена ВЛ 6 кВ - 0,0147 км
	610,47
	             2 025 

	65
	Наружные кабельные электросети 0,4 кВ
	Пальяново Центральная 21/6
	86:07:0101009:417
	27.08.2015
	158,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,01987 км
	689,30
	             2 025 

	66
	ВЛ-6Кв 9.4км жб/она жб/опорах
	Пальяново
	86:07:0000000:3644
	01.01.1982
	9 400,00
	Замена ВЛ-6 кВ - 0,3 км
	2 107,76
	             2 025 

	67
	КТП-400/6   №112  ТМ 403404 гв 1978
	Пальяново район бывшей ДЭС
	движимое
	01.01.1978
	 
	Замена трансформатора на 630 кВА
	1 854,13
	             2 025 

	68
	КТПН-250/6   №111  ТМ-250/6/04 зав.№1302040 гв 1989
	Пальяново Набережная
	движимое
	01.01.2004
	 
	Замена трансформатора на 250 кВА
	975,58
	             2 025 

	69
	Сети КЛ-0,4 кВ
	Кормужиханка Гагарина 6 "А"-КЛ
	86:07:0103009:372
	01.01.2016
	190,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0095 км
	623,54
	             2 025 

	70
	ВЛ 10 кВ в габаритах 35кВ вт.ч. КЛ 10 кВ (30м) РП-10 кВ
	Октябрьское-Кормужиханка
	движимое
	16.09.2005
	450,00
	Замена ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ- 0,45 км
	4 202,04
	             2 025 

	71
	КТП 250/10 № 190
	Кормужиханка Гагарина
	движимое
	01.01.1992
	 
	Замена трансформатора на 250 кВА
	975,58
	             2 025 

	72
	КТП-250/10 № 188
	Кормужиханка Новая
	движимое
	01.01.1992
	 
	Замена трансформатора на 250 кВА
	975,58
	             2 025 

	73
	ВЛ-0,4 кВ (котельная)
	Батлым Школьная ул.
	86:07:0103011:540
	01.01.2002
	300,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,015 км
	229,45
	             2 025 

	74
	ВЛ-0,4 кВ (школа)
	Батлым Школьная ул.
	86:07:0103011:537
	01.01.2002
	300,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,015 км
	229,45
	             2 025 

	75
	КТП 160/10/04 кВ   №220  ТМ-160кВА зав.№1393466  КТП зав.№482165
	Горнореченск Лесная
	движимое
	01.01.1991
	 
	Замена трансформатора на 250 кВА
	975,58
	             2 025 

	76
	ВЛ 10 кВ (90метров)
	Октябрьское Кирова 65
	
86:07:0103008:5109
	14.04.2006
	90,00
	Замена ВЛ 10 кВ - 0,018 км
	640,34
	             2 025 

	77
	ВЛ- 10кВ в габ 35 д/о рек.9,675км жб/о на ж/б опорах /
	Октябрьское
	86:07:0103008:5103
	01.01.1990
	9 675,00
	Замена ВЛ 10 кВ (в габ. 35 кВ) - 0,5 км
	4 577,12
	             2 025 

	78
	Наружные сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ
	Октябрьское Советская 13а/7
	86:07:0103008:5193
	01.01.2017
	138,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0069 км
	607,05
	             2 025 

	79
	Наружная сеть электроснабжения КЛ-0,4 кВ
	Октябрьское Ленина 8/3
	86:07:0103008:5134
	01.01.2017
	48,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0096 км
	624,17
	             2 025 

	80
	Наружные сети электроснабжения КЛ 10 кВ
	Октябрьское Советская 13а/6
	86:07:0103008:5194
	01.01.2017
	26,00
	Замена КЛ 10 кВ - 0,026 км
	899,99
	             2 025 

	81
	Трансформаторная подстанция водозабора
	Октябрьское Сенькина 120/6
	86:07:0103008:2169
	01.01.2008
	28,00
	Замена ячейки выключателя 6 кВ
	2 513,44
	             2 025 

	82
	ВЛ 10 кВ 0,450 км на мет. опорах на водозабор
	Октябрьское Сенькина
	86:07:0103008:5104
	01.01.2004
	450,00
	Замена ВЛ-10 кВ - 0,04 км
	839,46
	             2 025 

	83
	ВЛ 0,4 кВт
	Октябрьское Советская 41
	86:07:0103008:5665
	01.01.1988
	9,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,009 км
	193,84
	             2 025 

	84
	Наружные сети электроснабжения
	Сергино Ламский
	86:07:0101002:1455
	01.03.2014
	722,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,00722 км
	609,08
	             2 025 

	85
	Наружные сети электроснабжения
	Сергино Ягодная Сенькина Молодежная
	86:07:0101002:1514
	04.07.2014
	1 525,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,01525
	660,00
	             2 025 

	86
	Сети КЛ-0,4 кВ
	Сергино Центральная 8а/4
	86:07:0101002:1646
	14.09.2015
	177,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,01416 км
	653,09
	             2 025 

	87
	Здание РП-10 кВ КРУН 10 кВ,
	Сергино Новая 1
	движимое
	01.01.2002
	128,30
	Замена ячейки выключателя 10 кВ
	2 513,44
	             2 025 

	88
	ВЛ-0.4 кВ на жб опорах
	Сергино
	движимое
	01.01.1997
	6 867,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,25 км
	451,15
	             2 027 

	89
	ВЛ-10Квна жб опорах
	Сергино
	движимое
	01.01.2000
	3 675,00
	Замена ВЛ-10 кВ - 0,2 км
	1 564,31
	             2 026 

	90
	ВЛ-10Кв на жб опорах
	Сергино
	движимое
	01.01.2000
	2 683,00
	Замена ВЛ-10 кВ - 0,127 км
	1 167,60
	             2 026 

	91
	КЛ-10Кв
	Сергино
	движимое
	01.01.1997
	1 351,00
	Замена КЛ-10 кВ - 0,0095 км
	686,32
	             2 026 

	92
	КТП ГС 2*400   №55,55а  ТМ зн 428337 ТМ зн 428791
	Сергино Центральная 11а (Вьюшкова)
	движимое
	29.02.2000
	 
	Замена трансформатора на 630 кВА
	1 854,13
	             2 026 

	93
	КТП ГС 250/10   №59  ТМ зн 905509
	Сергино Южная 8а
	движимое
	01.01.1998
	 
	Замена трансформатора на 250 кВА
	975,58
	             2 026 

	94
	КТП ГС 250/10   №56  ТМ зн 905499
	Сергино Оренбургская 16 А
	движимое
	01.01.1998
	 
	Замена трансформатора на 250 кВА
	975,58
	             2 026 

	95
	КТП ТВ 630/10   №54  ТМ зн 905493
	Сергино Механизаторов 1а (Вьюшкова)
	движимое
	01.01.2000
	 
	Замена трансформатора на 1000 кВА
	2 940,22
	             2 026 

	96
	КТП ТН-250/10   № 58 ТМ  зн 428319
	Сергино Центральная 5б
	движимое
	01.01.2000
	 
	Замена трансформатора на 250 кВА
	975,58
	             2 026 

	97
	КТПН-100/6   N 62
	Сергино фермерское хозяйство Ламский
	движимое
	01.01.1987
	 
	Замена трансформатора на 160 кВА
	755,45
	             2 026 

	98
	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
	Шеркалы Ангашупова 5б-вл
	86:07:0103005:1246
	27.03.2015
	23,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,023 км
	276,93
	             2 026 

	99
	Сети электроснабжения 0,4 кВ
	Шеркалы Мира 41А рядом со зданием 41А
	86:07:0103005:1306
	01.01.2017
	44,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,044 км
	401,58
	             2 026 

	100
	Сети электроснабжения 10 кВ
	Шеркалы Мира 41А рядом со зданием 41А
	86:07:0103005:1308
	01.01.2017
	59,00
	Замена ВЛ 10 кВ - 0,00885 км
	557,52
	             2 026 

	101
	КЛ 0,4 кВ
	Шеркалы Ангашупова 10
	движимое
	01.01.2003
	230,00
	Замена КЛ-0,4 кВ - 0,0175 км
	674,27
	             2 026 

	102
	Воздушная линия 10 кВ
	Чемаши Школьная 15/7
	86:07:0103002:510
	31.12.2004
	210,00
	Замена ВЛ 10 кВ - 0,021 км
	667,49
	             2 026 

	103
	Кабельная линия 0,4 кВ
	Чемаши Школьная 15/8
	86:07:0103002:500
	31.12.2004
	343,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,02545 км
	724,69
	             2 026 

	104
	ВЛ-10Кв 
	от с. Перегребное до д. Чемаши
	движимое
	01.01.1997
	9 500,00
	Замена ВЛ-10 кВ - 0,2 км
	1 564,31
	             2 026 

	105
	КТП-1600-6/10 №100
	Чемаши
	движимое
	01.01.1987
	 
	Замена ячейки выключателя 6 кВ
	2 513,44
	             2 026 

	106
	Внешнее электроснабжение СИП2 сечением 4х35+1х16 L=110 м.
	Большие Леуши Центральная 30л
	86:07:0103018:666                               
	08.04.2016
	110,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,11 км
	494,34
	             2 026 

	107
	Наружные сети электроснабжения (кабельная линия 0,4 кВ)
	Б Леуши Таежная 16а/4
	86:07:0103018:491
	01.12.2015
	14,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,014 км
	652,08
	             2 026 

	108
	Сети электроснабжения (кабельная линия 0,4 кВ)
	Б Леуши Таежная 16б/1
	86:07:0103018:496
	01.12.2015
	184,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0276 км
	738,33
	             2 026 

	109
	ВЛ 10 кВ  6719 ж/б
	п. Малый Атлым до п. Комсомольский
	86:07:0000000:1303
	01.01.2002
	6 719,00
	Замена ВЛ 10 кВ - 0,0168 км
	629,47
	             2 026 

	110
	Распределительный пункт 10 кВ
	Матлым
	движимое
	01.01.2005
	 
	Замена ячейки выключателя 10 кВ
	2 513,44
	             2 026 

	111
	сети электроснабжения 
	Карымкары, ул. Комсомольская, д. 15л/6
	86:07:0103019:1435
	09.02.2018
	91,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,091 км
	474,66
	             2 026 

	112
	сети электроснабжения 
	Карымкары, ул. Комсомольская, д. 15л/7
	86:07:0103019:1448
	09.02.2018
	150,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,0075 км
	184,93
	             2 026 

	113
	Кабельные электросети 0,4 кВ
	Комсомольский Партсъезда №16/4
	86:07:0103016:579
	01.01.2017
	53,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0106 км
	630,51
	             2 026 

	114
	ВЛ 6кВ от ячейки 6кВ № 16 ПС 35-6кВ «ЦПС» опора № 6 до КТПН опора № 16 Красноленинское месторождение
	Октябрьский район, Красноленинское месторождение
	86:07:0101008:6131
	01.01.2017
	220,00
	замена ВЛ 6кВ - 0,044 км
	875,67
	             2 026 

	115
	ВЛ 6кВ от ячейки 6кВ № 30 ПС 35/6кВ «ЦПС» до поселка Каменный опора № 34  Красноленинское месторождение
	Октябрьский район, Красноленинское месторождение
	86:07:0000000:3600
	01.01.2017
	1 518,00
	замена ВЛ 6кВ - 0,5 км
	2 992,61
	             2 026 

	116
	Кабельные электрические сети 0,4 кВ
	Перегребное Строителей 80/10
	86:07:0000000:3639
	01.01.2018
	210,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,021 км
	696,47
	             2 027 

	117
	ДЭС
	Перегребное, ул. Таежная, 80/4
	86:07:0103003:2004
	01.01.2018
	14,00
	ТР ДГУ (замена амортизаторов, смазки в подшипнике, масла).
	85,12
	             2 027 

	118
	ВЛ-0,4Кв 10км жб/ожб. опоры
	с. Перегребное, КТП № 92 до ул. Строителей. ПТПС; КТП № 93 ул. Строителей до гостиницы ПТПС. д/с "Рябинушка", д № 4, КТП № 94 до магазина "Сибирь", д № 23, КНС-ЖКХ; КТП № 95 ул. Шадринская до дома № 8, ул. Сибирская до д№ 10; КТП № 96 от ул. Строителей д № 20 до магазина "Белоярскгазторг" до музыкальной школы, школьные мастерские, ДЮТ. контора ПТПС. школьная столовая; КТП № 97 по ул Солнечная до складов ПТПС. д № 1; КТП № 87 ул. Лесная, школа № 1; КТП № 88 ул. Набережная до д № 21. школа № 1КТП № 89 ул. Рыбников, ул.Советская, ул. Лесная; КТП № 90 ул. Рыбников, ул. Медиков
	86:07:0102004:4646
	01.01.2011
	19 540,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 1,54 км
	4 627,62
	             2 027 

	119
	Сети электроснабжения ВЛ 0,4 кВ
	Перегрёбное Лесная 22/1
	86:07:0102004:2748
	30.07.2009
	76,00
	Замена ВЛ 0,4 кВ - 0,076 км
	419,56
	             2 027 

	120
	ВЛ-6 кВ, протяженностью 118
	Перегрёбное Советская 25/10
	86:07:0102004:4096
	31.12.2008
	118,00
	Замена ВЛ 6 кВ - 0,0119 км
	585,12
	             2 027 

	121
	Наружные сети электроснабжения ВЛ-6 кВ (2 линии) протяж-ю 18 м.
	Перегребное Строителей 81а/6
	86:07:0103003:1745
	29.12.2016
	18,00
	Замена ВЛ 6 кВ - 0,0027 км
	503,91
	             2 027 

	122
	Наружные электрические кабельные сети 0,4 кВ
	Перегребное Строителей 17Б/2
	86:07:0102004:4406
	02.12.2011
	25,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,025 км
	721,84
	             2 027 

	123
	Электрические кабельные сети 0,4 кВ
	Перегребное Строителей 14/2
	86:07:0102004:4101
	15.06.2007
	51,70
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0517 км
	891,16
	             2 027 

	124
	Электрические кабельные сети 0,4 кВ, протяженностью 708
	Перегрёбное Советская 25/12
	
86:07:0102004:2862
	31.12.2008
	708,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0354 км
	787,79
	             2 027 

	125
	Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ
	Перегребное, Строителей 8 В/4
	86:07:0103003:1405
	28.03.2014
	61,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0122 км
	640,66
	             2 027 

	126
	Сооружения электроэнергетики (Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4,)
	Перегребное Строителей 81а/7
	86:07:0103003:1379
	29.12.2016
	298,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0149 км
	657,78
	             2 027 

	127
	КТП ПВ 2х250/6/0,4 кВ № 96
	Перегребное Строителей 40 Б
	86:07:0102004:2777
	01.01.1986
	36,00
	Замена трансформатора 250 кВА
	975,58
	             2 027 

	128
	КТП ПВ 2х250/6/0,4 кВ  №94
	Перегребное Строителей 8 Г
	86:07:0102004:4414
	01.01.1987
	26,00
	Замена трансформатора 250 кВА
	975,58
	             2 027 

	129
	КТП 6/0,4 кВ 630 кВА
	Перегрёбное Советская 25/9
	86:07:0102004:4705
	31.12.2008
	24,20
	Замена трансформатора 1000 кВА
	2 940,22
	             2 027 

	130
	КТП ТВ 100/6/0,4 кВ № 97
	Перегребное Солнечная
	
86:07:0102004:2869
	28.07.2011
	16,00
	Замена трансформатора 160 кВА
	730,63
	             2 027 

	131
	КТП ТВ 160/6/0,4 кВ № 98
	Перегребное Строителей 74б
	86:07:0102004:2884
	28.07.2011
	16,00
	Замена трансформатора 250 кВА
	975,58
	             2 027 

	132
	РП 6 кВ № 2
	Перегребное Зимняя 7г
	
86:07:0102004:4676
	28.07.2011
	41,40
	Замена ячейки выключателя 6 кВ
	2 513,44
	             2 027 

	133
	Сети электроснабжения провод АППВ 4*16, L-32 м.
	Перегребное, Советская, дом 14
	86:07:0103003:2367
	01.01.1977
	22,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,022 км
	271,00
	             2 027 

	134
	Сети электроснабжения, провод АППВ 4*16, L-25 м.
	Перегребное Советская, дом 16
	86:07:0103003:2370
	01.01.1977
	22,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,022 км
	271,00
	             2 027 

	135
	Сети электроснабжения кабель АВВГ 3*25, 1*16,
	Перегребное, Спасенникова, дом 13А
	86:07:0103003:2382
	01.01.1987
	10,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,01 км
	199,77
	             2 027 

	136
	Сети электроснабжения кабель АВВГ 3*25-1*16,  L -43 м
	Перегребное, Советская, дом 12А
	86:07:0103003:2376
	01.01.1983
	19,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,019 км
	253,19
	             2 027 

	137
	Сети электроснабжения кабель АВВБ 3*25-1*16, L-10 м., Кабель АВВГ 4*16
	Перегребное, Таежная, дом 4
	86:07:0103003:2381
	01.01.1991
	38,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,038 км
	365,97
	             2 027 

	138
	Сети электроснабжения, кабель АВВГ 4*10, L-10 м., провод АППВ 4*10, L -42 м.
	Перегребное, Лесная, дом 2
	86:07:0103003:2361
	01.01.1984
	13,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,013 км
	217,58
	             2 027 

	139
	Сети электроснабжения, провод АППВ 4*16, L-35 м.
	Перегребное Советская, дом 15
	86:07:0103003:2368
	01.01.1978
	20,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,02 км
	259,13
	             2 027 

	140
	Сети электроснабжения, Провод АППВ 4-16, L -52 м.
	Перегребное Советская, дом 15А,
	86:07:0103003:2369
	01.01.1981
	12,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,012 км
	211,64
	             2 027 

	141
	Сети электроснабжения, кабель АВВГ 3*25-1*16, L-25 м., Кабель АВВГ 3*16-1*10, L
	Перегребное Спасенникова, дом 14А
	86:07:0103003:2380
	01.01.1988
	26,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,026 км
	294,74
	             2 027 

	142
	Сети электроснабжения, кабель АВВГ 3*25-1*16, L -43 м
	Перегребное Советская, дом 12
	86:07:0103003:2371
	01.01.1981
	24,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,024 км
	282,87
	             2 027 

	143
	Сети электроснабжения, кабель АВВГ 4*25, L -42 м.
	Перегребное Таежная, дом 8
	86:07:0103003:2377
	01.01.1992
	17,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,017 км
	241,32
	             2 027 

	144
	Сети электроснабжения, кабель АВВГ 3*25-1*16
	Перегребное Спасенникова, дом 13
	86:07:0103003:2374
	01.01.1988
	10,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,01 км
	199,77
	             2 027 

	145
	Сети электроснабжения, Провод АППВ 4*16, L -80 м.
	Перегребное Советская, дом 11
	86:07:0103003:2366
	01.01.1981
	12,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,012 км
	211,64
	             2 027 

	146
	Сети электроснабжения, Провод АППВ 4*16
	Перегребное Спасенникова, дом 13Б
	86:07:0103003:2383
	01.01.1985
	15,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,015 км
	229,45
	             2 027 

	147
	Сети электроснабжения, кабель АВВГ 4*16, L -10 м.
	Перегребное Советская, дом 13
	86:07:0103003:2379
	01.01.1986
	10,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,01 км
	199,77
	             2 027 

	148
	Сети электроснабжения, кабель АВВБ 4*16, L-10 м., Провод АППВ 2*16, L -60 м.
	Перегребное Спасенникова, дом 1
	86:07:0103003:2372
	01.01.1983
	20,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,02 км
	259,13
	             2 027 

	149
	Сети электроснабжения, кабель АВВБ 4*16, L-30 м.
	Перегребное Лесная, дом 2Б
	86:07:0103003:2363
	01.01.1983
	10,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,01 км
	199,77
	             2 027 

	150
	Сети электроснабжения, кабель АВВБ 4*25,L -30 м.
	Перегребное Лесная, дом 2А
	86:07:0103003:2351
	01.01.1983
	32,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,032 км
	330,35
	             2 027 

	151
	Сети электроснабжения, Провод АППВ 4*16, L -54 м.
	Перегребное Лесная, дом 6Б
	86:07:0103003:2373
	01.01.1985
	10,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,01 км
	199,77
	             2 027 

	152
	Сети электроснабжения, кабель АВВГ 3*35-1*25, L-30 м., провод АППВ 4*16, L -45 м
	Перегребное Лесная, дом 6В
	86:07:0103003:2375
	01.01.1985
	5,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,005 км
	170,10
	             2 027 

	153
	Сети электроснабжения, Провод АППВ 4*16, L -47 м.
	Перегребное Лесная, дом 2В
	86:07:0103003:2364
	01.01.1986
	17,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,017 км
	241,32
	             2 027 

	154
	Сети электроснабжения, кабель АВВГ 4*16, L -45 м.
	Перегребное Лесная, дом 6А
	86:07:0103003:2365
	01.01.1986
	13,00
	Замена ВЛ-0,4 кВ - 0,013 км
	217,58
	             2 027 

	155
	ВЛ 10 кВт 
	ВЛ 10 кВ от п Малый Алтым до п Заречное
	86:07:0101008:4116
	01.01.2003
	3 670,00
	Замена ВЛ 10 кВ - 0,01835 км
	643,50
	             2 027 

	156
	ВЛ-10кВ/35/2*9,6 км  мет/она металлич. опорах отПС-110/10""Сергино"
	Приобье Приобский участок
	
86:07:0000000:2797
	01.01.1998
	9 600,00
	Замена ВЛ 10 кВ  - 0,25 км
	1 836,04
	             2 027 

	157
	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
	Приобье, ул. Долгопрудная, сооружение 7э/2
	86:07:0102004:11405
	01.01.2018
	486,00
	Замена КЛ 0,4 кВ - 0,0243 км
	717,40
	             2 027 

	158
	ВЛ 10 кВ
	Приобье пер. Лесной
	86:07:0102004:11413
	02.02.2018
	380,00
	Замена ВЛ-10 кВ - 0,076 км
	936,50
	             2 027 

	 
	итого
	
	 
	 
	 
	
	118 299,62
	



Итого объем инвестиций по исполнению инвестиционных обязательств составляет ориентировочно: 118 299 620,00 (Сто восемнадцать миллионов двести девяносто девять тысяч шестьсот двадцать) рублей  00 копеек.
