ПРОЕКТ

| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 | 16 | г. |  | № |  |
| пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении  регламентов по подключению

(технологическому присоединению)

энергопринимающих устройств

(с максимальной мощностью 150 кВт)

к электрическим сетям и объектов капитального

строительства к сетям газораспределения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.3 плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2014 № 671-рп, постановлением администрации Октябрьского района от 04.09.2015 № 2073                         «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта), направленного на привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Октябрьский район:

1. Утвердить:

1.1. Регламент по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям согласно приложению № 1.

1.2. Регламент по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения согласно приложению № 2.

2. Рекомендовать владельцам энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт), подключаемых к электрическим сетям, владельцам объектов капитального строительства, подключаемых к сетям газораспределения, территориальным сетевым и газораспределительным организациям, осуществляющим деятельность на территории Октябрьского района, применение  данных регламентов.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи Тимофеева В.Г.

Глава Октябрьского района                                                           		    А.П. Куташова

Исполнитель:

заведующий  отделом  по вопросам ЖКХ

УЖКХиС администрации Октябрьского района

Кашапов П.К.. тел. 2-04-17. Дата 20.04.2015

Приложение №1

к постановлению администрации

Октябрьского района

от «____» _____________2016 г. №_______

Регламент

по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств

(с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям

1. Регламент по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям (далее – Регламент) определяет последовательность выполнения этапов и входящих в них административных процедур и технологических процессов по подключению энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям по 1 источнику электроснабжения на территории Октябрьского района.

2. Регламент разработан в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее – Правила).

3. Используемые в настоящем Регламенте понятия применяются в том же значении, что и в Правилах.

4. Этапы подключения (технологического присоединения) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям.

4.1. На первом этапе владелец энергопринимающих устройств (далее – заявитель) направляет заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее – заявка), оформленную в соответствии с требованиями, установленными Правилами, в территориальную сетевую организацию (далее – ТСО), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии, наименьшем от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) Правил.

4.2. На втором этапе осуществляются следующие мероприятия:

ТСО после рассмотрения заявки направляет заявителю для подписания проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, оформленный в соответствии с приложением 8 к Правилам, и технические условия (далее – договор) в срок, установленный пунктом 15 Правил.

В случае согласия с проектом договора заявитель в течение 30 дней с даты его получения подписывает его и направляет 1 экземпляр в адрес ТСО, второй оставляет у себя.

В случае несогласия с проектом договора и (или) его несоответствия Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня его получения направить заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес ТСО мотивированный отказ от подписания с предложением об изменении проекта договора и  (или) требованием о приведении его в соответствие с Правилами. ТСО обязана привести проект договора в соответствие с Правилами в течение 5 рабочих дней с даты получения требования заявителя и направить ему новую редакцию проекта договора для подписания.

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее 60 дней со дня получения заявителем проекта договора, заявка аннулируется.

4.3. На третьем этапе осуществляются следующие мероприятия:

заявитель и ТСО в соответствии с принятыми на себя обязательствами по договору выполняют определенный техническими условиями перечень мероприятий по технологическому присоединению в сроки, определенные договором, но не превышающие предельные сроки, установленные пунктом 16 Правил;

заявитель выполняет обязательства по договору в пределах границ участка, на котором расположены его присоединяемые энергопринимающие устройства;

ТСО выполняет обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) по договору до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

заявитель вносит в ТСО плату за технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

4.4. На третьем этапе по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению в сроки, определенные договором, заявитель и ТСО составляют следующие документы:

- акт об осуществлении технологического присоединения;

- акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон;

- акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

4.5. На четвертом этапе ТСО в сроки, определенные договором, осуществляет фактическую подачу электроэнергии на энергопринимающие устройства заявителя.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Октябрьского района

от  «____»_____________2015г. №_______

Регламент

по подключению (технологическому присоединению)

объектов капитального строительства к сетям газораспределения

1. Регламент по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее – Регламент) определяет порядок технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения на территории Октябрьского района.

2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999            № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 1314, Правила).

3. Понятия «подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения», «заявитель», «исполнитель», «точка подключения», используемые в настоящем Регламенте, применяются в том же значении, что и в Правилах; понятие «специализированная организация» применяется в том же значении, что и в постановлении Правительства Российской Федерации от 14.05. 2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

4. Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

4.1. Заявитель составляет запрос о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с требованиями, указанными в Правилах, и направляет его исполнителю в бумажном или в электронном виде (далее – запрос, технические условия).

4.2. Исполнитель рассматривает запрос и направляет заявителю технические условия либо мотивированный отказ в выдаче технических условий в сроки, предусмотренные Правилами. Порядок действий заявителя в случае получения мотивированного отказа в выдаче технических условий определен Правилами.

4.3. После получения технических условий заявитель направляет исполнителю заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее соответственно – договор о подключении).

4.4. Заявитель и исполнитель заключают договор о подключении в соответствии с порядком и сроками, определенными постановлением Правительства Российской Федерации № 1314.

4.5. Исполнитель и заявитель выполняют мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с договором о подключении.

4.6. Исполнитель дополняет технические условия в срок, предусмотренный Правилами информацией о:

а) газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);

б) максимальном часовом расходе газа (в случае его изменения) и пределах изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;

в) диаметре и материале труб;

г) обязательствах заявителя по оборудованию подключаемого объекта капитального строительства приборами учета газа;

д) других условиях подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, учитывающих конкретные особенности проектов газоснабжения, включая точку подключения.

4.7. Заявитель получает в органе местного самоуправления разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

4.8. Заявитель заключает договоры на техническое обслуживание (эксплуатацию), аварийно-диспетчерское обеспечение и выполнение пуско-наладочных работ системы газопотребления (ГРПШ, наружные и внутренние газопроводы, газоиспользующее оборудование) путем обращения с соответствующими заявлениями в адреса специализированных организаций.

4.9. Исполнитель составляет и подписывает совместно с заявителем акт разграничения имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей газораспределения и газопотребления сторон.

4.10. Заявитель заключает договор на поставку газа с представителем его поставщика.

4.11. Заявитель совместно с исполнителем получают письменное разрешение от поставщика газа на его пуск в сеть газопотребления.

4.12. Исполнитель выполняет фактическое присоединение вновь построенного газопровода-ввода к сети газопотребления заявителя.

4.13. Заявитель вносит плату за подключение исполнителю в соответствии с условиями и срокам, предусмотренными Правилами.

4.14. Исполнитель передает заявителю акт о присоединении сети газопотребления к сети газораспределения.

4.15. Исполнитель выполняет пуск газа во вновь построенный газопровод-ввод до границы земельного участка заявителя, а  специализированная организация проводит пуско-наладочные работы на сети газопотребления заявителя, в том числе на газоиспользующем оборудовании.

5. Предельные сроки и размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12. 2013  № 1314.

Указатель рассылки

к постановлению  администрации Октябрьского района от «____»___________2016 № _____

1.Заместителю главы администрации Октябрьского района Тимофееву В.Г..       1 экз.

2. УЖКХиС администрации Октябрьского района                                                    2 экз.

3. Главам городских и сельских поселений	 11 экз.

4.ОАО "Газпром газораспределение Север"                                                                1 экз

5.ОАО "ЮТЭК-Региональные сети	1 экз

6.АО «ЮРЭСК»                                                                                                              1 экз

6.ООО "МинЭл"	1 экз

Всего:                                                                                                                              17 экз.

Заведующий отделом по вопросам ЖКХ

УЖКХ и С администрации Октябрьского района				П.К. Кашапов