| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 | 26 г. |  |  | № |  |  |
| пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения в Октябрьском районе

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                      «О теплоснабжении», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Соглашениями о передаче полномочий органам местного самоуправления:

1. Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Октябрьском районе, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района:

- от 13.09.2022 № 1972 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, порядка организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения, механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения»;

- от 12.12.2024 № 1943 «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 13.09.2022 № 1972».

3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «Официальный сайт Октябрьского района».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского района по жизнеобеспечению Тимофеева В.Г.

Глава Октябрьского района                       		                                                     С.В. Заплатин

Исполнитель:

главный специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения

Комитета по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению

администрации Октябрьского района

Ковальских С.В., тел.: 348

Согласовано:

Первый заместитель главы Октябрьского района

по жизнеобеспечению                                                                                                 В.Г. Тимофеев

Исполняющий обязанности заместителя главы

Октябрьского района по внутренней политике                                              А.А. Габдулисманов

Председатель Комитета по строительству, архитектуре

и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района                             В.В. Карайченцев

Заведующий юридическим отделом

администрации Октябрьского района                                                                    Л.Ю. Даниленко

Юридический отдел администрации Октябрьского района

Степень публичности – 1 МНПА

Разослать:

1. Первому заместителю главы Октябрьского района по жизнеобеспечению – 1 экз.                      (в электронном виде).

2. Отдел по вопросам жизнеобеспечения Комитета по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района – 1 экз. (в бумажном и в электронном виде).

3. ЕДДС Октябрьского района – 1 экз.

Приложение

к постановлению администрации Октябрьского района

от «____»_____________2026 г. №_______

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения в Октябрьском районе

Раздел I. Общие положения

1.1. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций                      в сфере теплоснабжения в Октябрьском районе (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций                      в сфере теплоснабжения», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234                                  «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234).

1.2. Понятия и термины, применяемые в Порядке, используются в значениях, установленном законодательством о теплоснабжении.

1.3. Порядок определяет механизм взаимодействия теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, при решении вопросов, связанных                                с ликвидацией последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Октябрьском районе.

1.4. При ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения администрация Октябрьского района обеспечивает:

- координацию совместных действий теплоснабжающих, электро- и водоснабжающих организаций, ремонтных, транспортных служб, Единой дежурно-диспетчерской службы Октябрьского района муниципального казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» (далее – ЕДДС Октябрьского района);

- информирование населения об аварии, отключениях и принимаемых мерах;

- организацию временного жизнеобеспечения;

- контроль соблюдения нормативов по срокам устранения аварий и восстановлению теплоснабжения.

Раздел II. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных

по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

(раздел не подлежит опубликованию в соответствии с подпунктом 8.3.1 пункта 8

Правил обеспечения готовности к отопительному периоду,

утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

Раздел III. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

3.1. Информация о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения, приведена в таблице 2.

Таблица 2

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

| № п/п | Наименование организации (формирования), юр. и факт адрес, телефон | Руководитель организации | Кол-во бригад | Кол-во специалистов | Используемое количество техники |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | автомобильной |  | инженерной |  | специальной |  |
|  |  |  |  |  | марка | кол-во | марка | кол-во | марка | кол-во |
| 1 | МП МО Октябрьский район «ОКС», пер.Телевизионный, д.2, пгт.Приобье, Октябрьский район, ХМАО-Югра, тел.8(34678) 33-0-91 | Сковбель Сергей Александрович | 1 | 8 | ГАЗ -2752 «Соболь» | 1 |  |  | вакуумная цистерна КО-523, экскаватор ЕК-12 | 1 1 |
| 2 | Шеркальское МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы | Шипицына Татьяна Геннадьевна | 1 | 2 |  |  |  |  | трактор ТО-49 | 1 |
| 3 | МУП «УТС Октябрьский район», пгт.Талинка, Центральный мкр., д. 27 | Мельниченко Дмитрий Федорович | 1 | 7 | Renault Duster Chevrolet Niva | 1 1 |  |  | ГАЗ-С42А43 передвижная мастерская с КМУ, ЭБП-11 на базе МТЗ-920 | 1 1 |
| 4 | МУП МО Октябрьский район «ОКС», 628100, ул. Ленина д.42, г.п.Октябрьское, Октябрьский район, ХМАО-Югра, 8 (34678) 2-16-04 | Шишигин Леонид Владимирович | 4 | 14 | Газель г/п | 1 |  |  | ассенизаторная машина | 3 |
| 5 | ООО ПриобьСтройГарант | Петров Роман Николаевич | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | мусоровоз КАМАЗ 65155, водовозная машина | 1 1 |

Раздел IV. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения                    в соответствии с требованиями части 5 статьи 18

Федерального закона «О теплоснабжении»

4.1. Координацию работ по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района (далее – Комиссия), на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ЕДДС Октябрьского района;

- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

4.2. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах дежурно-диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации информируют ЕДДС Октябрьского района, администрацию Октябрьского района в лице председателя Комитета                                      по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению (далее – Комитет по САЖ).

Теплоснабжающие и теплосетевые организации разрабатывают возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

О сложившейся обстановке ЕДДС Октябрьского района, администрация Октябрьского района информируют население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте Октябрьского района в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам по ликвидации аварий, руководитель работ докладывает об этом председателю Комиссии, ЕДДС Октябрьского района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует Комиссия.

4.3. Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерскую службу теплоснабжающих и теплосетевых организаций (далее – ТТО, ДДС ТТО) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; - организация работ по восстановлению линий электропередач; - сбор от ДДС ТТО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах | немедленно | ДДС ТТО (по согласованию), ЕДДС Октябрьского района, аварийно-восстановительные бригады ТТО, ДДС ТТО (по согласованию), Комиссия |
| 2 | Усиление ДДС ТТО и ЕДДС Октябрьского района (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин. | ТТО (по согласованию), ЕДДС Октябрьского района, Комиссия |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций: - подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; - обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые дома; - сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам | Ч + (0 ч 30 мин. - 1 ч 00 мин.) | ТТО (по согласованию), ЕДДС Октябрьского района, Комиссия, аварийно-восстановительные бригады ТТО (по согласованию) |
| 4 | При поступлении сигнала в администрацию Октябрьского района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - оповещение и сбор Комиссии (по решению председателя Комиссии при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | немедленно, Ч + 1 ч 30 мин. | ЕДДС Октябрьского района |
| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в Комиссию | Ч + 2 ч 00 мин. | ТТО (по согласованию), Комиссия |
| 6 | Проведение заседания Комиссии и подготовка распоряжения председателя Комиссии «О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим повышенной готовности» (по решению председателя Комиссии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч + (1 ч 30 мин. - 2 ч 30 мин.) | Комиссия |
| 7 | Организация работы оперативного штаба при Комиссии | Ч + 2 ч 30 мин. | Комиссия |
| 8 | Перевод оперативной дежурной смены в режим повышенной готовности. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин. | оперативный штаб Комиссии |
| 9 | Выезд представителей Комиссии на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации | Ч + (2 ч 00 мин. - 3 час 00 мин.) | ТТО (по согласованию), оперативный штаб Комиссии |
| 10 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин. | ТТО (по согласованию), оперативный штаб Комиссии |
| 11 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; - о состоянии котельных, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | оперативный штаб Комиссии |
| 12 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения | в ходе ликвидации аварии | оперативный штаб Комиссии |
| 13 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин. | ОМВД России по Октябрьскому району (по согласованию) |
| 14 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | по решению председателя Комиссии | Комиссия, бригада Октябрьского местного пожарного спасательного гарнизона 4 отряда федеральной противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию), бригада пожарной части филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» (по согласованию), бригада станции скорой медицинской помощи (по согласованию) |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 15 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя Комиссии о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим чрезвычайной ситуации | Ч + 24 час 00 мин. | председатель Комиссии |
| 16 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации | по решению председателя Комиссии | Комиссия |
| 17 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла чрезвычайная ситуация. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | через каждые 2 часа | оперативный штаб Комиссии |
| 18 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим повседневной деятельности | при обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | секретарь Комиссии |
| 19 | Доведение распоряжения председателя Комиссии о переводе звена ОТП РСЧС в режим повседневной деятельности | по завершении работ по ликвидации чрезвычайной ситуации | оперативный штаб Комиссии |
| 20 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации | в течение месяца после ликвидации ЧС | председатель Комиссии |

Раздел V. Состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации

и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

(раздел не подлежит опубликованию в соответствии с подпунктом 8.3.1 пункта 8

Правил обеспечения готовности к отопительному периоду,

утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

Раздел VI. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. В случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения, требуется выполнение следующих основных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения:

- оповещение и информирование населения через муниципальную систему оповещения, которая поддерживается в состоянии постоянной готовности;

- организация эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зон опасности;

- организация систем связи и незамедлительное реагирование аварийно-диспетчерских служб для предотвращения угроз здоровью и жизни людей;

- организация аварийно-восстановительных работ, принятие мер для локализации аварии и минимизации последствий (перекрытие повреждённых участков теплосетей                               и подключение резервных источников тепла, оцепление района проведения работ                             по ликвидации аварии);

- организация инженерной, медицинской защиты;

- проведение спасательных и других неотложных работ в районах аварий;

- создание финансовых и материальных резервов на случай возникновения аварий;

- контроль эффективности мероприятий, проводимых для защиты персонала, соседних объектов и населения от аварии.

6.2. Планирование и обеспечение организации ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем главы Октябрьского района, отвечающим за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующей объект.

6.3. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

6.4. В случае если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает любым доступным способом о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

6.5. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Раздел VII. Порядок организации материально-технического,

инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Резерв материальных и финансовых ресурсов создается для локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения исходя из прогнозируемых видов и масштабов аварий, чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации и численности привлекаемого личного состава из нештатных аварийно-спасательных формирований.

7.2. Финансирование расходов на проведение непредвиденных работ по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения, потребителей тепловой энергии и в бюджете Октябрьского района на очередной финансовый год.

7.3. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий организации, эксплуатирующие объекты теплоснабжения, должны произвести расчет необходимых для этого сил и средств.

При расчете резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от аварий.

При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны аварийной ситуации, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

По результатам расчетов рекомендуется составлять соответствующий перечень, в котором отмечаются аварийный запас средств индивидуальной защиты с указанием количества и места хранения, инструменты, материалы и приспособления, используемые для выполнения аварийно-восстановительных работ, приборы, оборудование и техника для проведения работ, с указанием количества и места хранения, в том числе мероприятия по содержанию (хранению) данных средств.

7.4. Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.

К работам по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения привлекаются специалисты дежурных служб, аварийно-восстановительных служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.